## NASLOVNA
PROJEKT INTERIJERA:
Romicom doo, Kapol 24, Zagreb
OIB: 53359844035
mr.sc.Romina Radović, dipl.dizajner
INVESTITOR:
Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.
Savska cesta 31, ZAGREB
OIB:
TROŠKOVNIK UNUTARNJEG UREĐENJA
OBJEKTA 1 I I II KAT I UREDA 6112 U UREDU UPRAVE
Građevina : | UNUTARNJE UREĐENJE
OBJEKTA 1 I I II KAT I UREDA 6112 U UREDU UPRAVE
ZAGREB
Lokacija građevine: | Savska cesta 31, Zagreb
Razina projekta: | PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA
IZVEDBENI PROJEKT INTERIJERA
OBJEKTA 1 I I II KAT I UREDA 6112 U UREDU UPRAVE
Oznaka projekta: | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
Zajednička oznaka projekta:
Oznaka mape : | I/2023
Autor projekta: | mr.sc. Romina Radović
Odgovorna osoba ureda : | mr.sc. Romina Radović
Mjesto i datum : | ZAGREB, LISTOPAD 2023

## REKAPITULACIJA
AKD ZAGREB
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
PROSTOR | RB | STAVKA | OPIS | UKUPNO
AKD OBJEKT 1 I I II KAT I URED 6112
| I |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
| II |  | ZIDARSKI RADOVI | 0
| III |  | GIPS-KARTONSKI RADOVI | 0
| IV |  | STOLARSKI RADOVI | 0
| V |  | STAKLARSKI I BRAVARSKI RADOVI | 0
| VI |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
| VII |  | SOBOSLIKARSKO- LIČILAČKI RADOVI | 0
| VIII |  | NAMJEŠTAJ I OPREMA | 0
| IX |  | OSTALI RADOVI | 0
|  |  | Ukupno bez PDV-a | 0

## RUŠENJA I DEMONTAŽA
AKD ZAGREB
I |  |  | RUŠENJA I DEMONTAŽA
PROSTOR | RB | STAVKA | OPIS | JED MJ | KOLIČINA | JED CIJENA | UKUPNO
OBJEKT 1 I I II KAT I URED 6112
I |  |  | RUŠENJE I DEMONTAŽA
| 1 | I.1 | Demontaža, uklanjanje i iznošenje kompletnog mobilnog i ugradbenog namještaja te odnošenje na mjesto u dogovoru sa investitorom ili na deponij. To su : stolovi raznih dimenzija, ormari, stolice, komode i sl.
|  |  | Obračun cijelog kompleta (procjena prema m2 cca 300 m2). | paušalno | 1 |  | 0
|  |  | OBJEKT 1 I I II KAT | 282
|  |  | URED 6112 | 20
| 2 | I.2 | demontaža gk stropa hodnika
uklanjanje gk postojećek stropa OBJEKT I 1 KAT
Uklonjene gk ploče odvesti na mjesto u dogovoru sa investitorom (privremeni deponij gradilišta) ili na deponij.
Uklanjati pažljivo sa što manjim oštećenjima.
|  |  | ukoliko je u ispravnom stanju i primjenjiva, ostaviti podkonstrukciju | m2 | 14.2 |  | 0
| 3 | I.3 | Demontaža, uklanjanje i Iznošenje unutarnjih vrata. Uklonjena vrata odvesti na mjesto u dogovoru sa investitorom (privremeni deponij gradilišta) ili na deponij. Uklanjati pažljivo sa što manjim oštećenjima.
|  |  | Obračun po komadu: | kom | 12 |  | 0
KAT 1:
1) URED 2 RM- O1 I 1
|  |  | Pažljiva demontaža drvenih vrata sa staklenom isunom i dovratnikom Svjetla veličina vrata iznosi cca 85 x 210 cm i odlaganje na privremeni deponij gradilišta i odvoz na deponij , u dogovoru sa investitorom | kom | 1
2) URED 1 RM TAJNICA- O1 I 2
|  |  | Demontaža drvenih vrata sa dovratnikom. Svjetla veličina vrata iznosi cca 85 x 210 cm. i odlaganje na privremeni deponij gradilišta i odvoz na deponij , u dogovoru sa investitorom | kom | 1
3) URED VODITELJ- O1 I 3
|  |  | Demontaža drvenih vrata sa dovratnikom. Svjetla veličina vrata iznosi cca 85 x 210 cm. i odlaganje na privremeni deponij gradilišta i odvoz na deponij , u dogovoru sa investitorom | kom | 1
4) SANITARNI ČVOR O1 I 6
|  |  | Demontaža drvenih vrata sa dovratnikom. Svjetla veličina vrata iznosi cca 85 x 210 cm. i odlaganje na privremeni deponij gradilišta i odvoz na deponij , u dogovoru sa investitorom | kom | 1
5) KONFERENCIJSKA SOBA- O1 I 7
|  |  | Demontaža drvenih vrata sa dovratnikom. Svjetla veličina vrata iznosi cca 85 x 210 cm. | kom | 2
6) URED 6 RM O1 I 8
|  |  | Demontaža drvenih vrata sa dovratnikom. Svjetla veličina vrata iznosi cca 85 x 210 cm. i odlaganje na privremeni deponij gradilišta i odvoz na deponij , u dogovoru sa investitorom | kom | 1
KAT 2:
7) URED 2 RM- O1 II 2
|  |  | Demontaža drvenih vrata sa dovratnikom. Svjetla veličina vrata iznosi cca 85 x 210 cm. i odlaganje na privremeni deponij gradilišta i odvoz na deponij , u dogovoru sa investitorom | kom | 1
8) URED 8 RM+ 1 RM TESTIRANJE- O1 II 3
|  |  | Demontaža drvenih vrata sa dovratnikom. Svjetla veličina vrata iznosi cca 85+75 x 210 cm. i odlaganje na privremeni deponij gradilišta i odvoz na deponij , u dogovoru sa investitorom | kom | 1
9) URED 6RM + 1RM TESTIRANJE- O1 II 5
|  |  | Demontaža drvenih vrata sa dovratnikom. Svjetla veličina vrata iznosi cca 85 x 210 cm. i odlaganje na privremeni deponij gradilišta i odvoz na deponij , u dogovoru sa investitorom | kom | 2
10) SANITARNI ČVOR- O1 II 6
|  |  | Demontaža drvenih vrata sa dovratnikom. Svjetla veličina vrata iznosi cca 85 x 210 cm. i odlaganje na privremeni deponij gradilišta i odvoz na deponij , u dogovoru sa investitorom | kom | 1
| 4 | I.4 | Demontaža i skidanje, utičnica, prekidača i kanalica za razvod instalacija. Prethodno obavezno otapanje. Pohrana demontirane opreme na mjesto određeno od strane investitora radi moguće ponovne ugradnje na drugo mjesto. U cijenu uključiti pregled prije od strane ovlaštene stručne osobe, sve potrebne predradnje. | paušalno | 1 |  | 0
| 5 | I.5 | Demontaža ostale elektroopreme na zidu: klima, kamera, senzori i sl. Pohrana demontirane opreme na mjesto određeno od strane investitora radi moguće ponovne ugradnje. U cijenu uključiti pregled prije od strane ovlaštene stručne osobe, sve potrebne predradnje. | paušalno | 1 |  | 0
| 6 | I.6 | MOGUĆI RAD: Pažljivo skidanje sokla od keramičkih pločica OBJEKT 1 sa zida hodnika i ulaza uz minimalno oštećenje zida
|  |  | Obračun po m1 | m1 | 23.8 |  | 0
sokl do cca 10cm
|  |  | OBJ 1 1 KAT | m1 | 23.8
23.8
| 7 | I.7 | Uklanjanje podne obloge parketa i/ili laminata i rubnih lajsni u uredima i hodnicima. Uključeno skidanje svih slojeva i moguće razbijanje cementne podloge. Mala količina i sva otežanja uključena u cijenu. Uklonjenu podnu oblogu odvesti na mjesto u dogovoru sa investitorom (privremeni deponij gradilišta) ili na deponij. Uklanjati pažljivo sa što manjim oštećenjima.
|  |  | Obračun po m2 | m2 | 197.16 |  | 0
|  |  | OBJ 1 1 KAT | m2 | 78.57
78.57
|  |  | OBJ 1 2 KAT | m2 | 118.59
118.59
| 8 | I.8 | UKLANJANJE RUBNIH LAJSNI U UREDU 6112
|  |  | Obračun po m1 | m1 | 20 |  | 0
| 9 | I.9 | Utovar i odvoz materijala (nastalog otpada) na gradsku deponiju. Deponija otpada prema Zakonskim odredbama udaljenosti do 10 km.
|  |  | a) šuta - kamionom do 3t nosivosti | m3 | 1 |  | 0
|  |  | b) nesortirani otpad- kamionom do 3 t nosivosti | tura | 1 |  | 0
| 10 | I.10 | Razni nespecificirani i nepredviđeni manji radovi kao i pripomoći. Samo jedinične cijene.
|  |  | PKV | sati | 10 |  | 0
|  |  | KV | sati | 10 |  | 0
|  |  | VKV | sati | 10 |  | 0
I |  |  | RUŠENJA I DEMONTAŽA UKUPNO: |  |  |  | 0

## ZIDARSKI RADOVI
AKD ZAGREB
II | II |  | ZIDARSKI RADOVI
PROSTOR | RB | STAVKA | OPIS | JED MJ | KOLIČINA | JED CIJENA | UKUPNO
OBJEKT 4 I KAT
|  | A | GLAZURE, ESTRISI
| 1 | II.1 | Popravci cementnih glazura (estriha) na mjestima uklanjanja zida i mjestima oštećenja. Predhodno glazuru očistiti i usisati od odvojivih komada i prašine, podlogu impregnirati i zapuniti oštećenja adekvatnim materijalom (cemetnim estrihom M-25 ili reparaturnim mortom kao "Sika Patch-4" ili jednakovrijednim, ovisno o debljini i površini oštećenog sloja
|  |  | obračun po m2 | m2 | 2 |  | 0
| 2 | II.2 | Dobava i izrada izravnavajućeg sloja
Površina mora biti čista, bez pukotina, nosiva, suha bez tvari koJe mogu utjecati na prijanjanje (kao što su masti, bitumen, prašina, boja, ostaci ljepila i sl.).
Nakon uklanjanja podne obloge, postojeće nečistoće ukloniti mehaničkim putem. Stavka uključuje struganje podloge prema potrebi usisavanje industrijskim usisivačem kao priprema za postavu.
Dobava i izrada izravnavajućeg sloja i priprema za ugradnju podne obloge- vinyl.
Na površini na kojoj se uklanja podna obloga visinske razlike i neravnine poravnati masom za izravnavanje u sljevima -POD NIVELIRATI SA RAZINOM HODNIKA
Sve u skladu sa preporukama proizvođača.
|  |  | obračun po m2 | m2 | 212.738 |  | 0
|  |  | HODNIK OBJEKT 1 I OBJEKT 2 | 27.7
|  |  | UREDI | 185.038
|  | B | RAZNI RADOVI
| 3 | II.3 | Popravak zida od opeke i izravnavanje žbuke na mjestu rušenja zidova od opeke. Izvodi se grubim zapunjavanjem, krpanjem, krpanjem rupa i završno reparaturnim mortovima ili jednoslojnim produžnim mortom uz prethodni špric rijetkim cementnim mlijekom. Na spoju stare i nove žbuke staviti rabic pletivo.
Uključivo potrebno gletanje. Sva otežanja u cijeni
|  |  | obračn po m2 | m2 | 2 |  | 0
| 4 | II.4 | Zidarsko zatvaranje raznih šliceva i prodora u ab konstrukcijama poda, estihu i opečnim zidovima nakon prolaska instalacija. Izvesti u cem. Mortu ili mikrobetonom MB-30.
Uključivo potrebna oplata za zatvaranje i podupiranje iste. Male količine i sva otežajna u cijeni.
Količina navedena u troškovniku je pretpostavljena
|  |  | obračun po m2 | m2 | 5 |  | 0
| 5 | II.5 | Kompletno čišćenje podova i pranje svih prostora prije predaje zgrade.
Uključivo podne i zidne obloge i opločenja , stolarija i bravarija sa pripadajućim ostaklenjem.
Uključivo odvoz manje šute i smeća na gradilišnu deponiju
|  |  | obračun po m2 | m2 | 300 |  | 0
| 6 | II.6 | Razni nespecificirani i nepedviđeni manji radovi kao i pripomoći obrtnicima i instalaterima.
Po stvarno odrađenim satima ovjerenim od strane investitora
|  |  | PKV | sati | 10 |  | 0
|  |  | KV | sati | 10 |  | 0
|  |  | VKV | sati | 10 |  | 0
II | II |  | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## GIPS-KARTONSKI RADOVI
AKD ZAGREB
III |  |  | GIPS KARTONSKI RADOVI
PROSTOR | RB | STAVKA | OPIS | JED MJ | KOLIČINA | JED CIJENA | UKUPNO
| 1 | III.1 | Zatvaranje otvora nakon ukljanjanja vrata sa dovratnikom GK pločama.
Uključivo podkonstrukcija, sav potreban materijal i gletanje, sav potreban materijal i rad sve do završne obrade bojanjem
Sva otežanja u cijeni
veličina pretpostavljena
izvedba nove GK pregrade
pregrada se sastoji od obostrane obloge jednostrukim KNAUF DIAMANT pločama debljine 1,25 cm i podkonstrukcije od tipskih pocinčanih profila 50mm
ukupna debljina zida 7,5 cm
u cijenu uključena čelična ojačanja za stabilnost pregrade, obrada i brtvljenjespojeva sa susjednim plohama,
po postavvi treba spojeve ploča gletati odgovarajućom masom i obje strane zida pripremiti za završnu obradu ličenjem
sva potrebna prilagođavanja i podešavanja uračunata u cijenu
Uključivo podkonstrukcija, sav potreban materijal i gletanje, sav potreban materijal i rad sve do završne obrade ličenjem (ličenje je uključeno u stavci soboslikarskih radova)
|  |  | obračun po m2 | m2 | 3.57 |  | 0
zatvaranje otvora:
1) KONFERENCIJSKA SOBA- O1 I 7
ZATVORITI VRATA KNAUFOM PREMA UREDU BR 7 PREMA 8 dim cca 85/210 cm
2) URED 6RM + 1RM TESTIRANJE- O1 II 5
ZATVORITI VRATA KNAUFOM U UREDU 5 PREMA UREDU BR 3, dim cca 85/210 cm
| 2 | III.2 | MOGUĆ RAD: pažljivo rezanje GK obloge stropa nakon skidanja staarih rasvjetnih tijela
te prilagodba, dograđivanje, krpanje stropa po dimenzijamanove rasvjete
pretpostavka: strop od GK ploča debljine 12.5 mmx2 s tipskom podkonstrukcijom pocinčanih profila CD/UD
strop je ravan i gladak, na visini do 3m (266 cm)
Uključivo podkonstrukcija, sav potreban materijal i gletanje, sav potreban materijal i rad sve do završne obrade ličenjem (ličenje je uključeno u stavci soboslikarskih radova)
uračunati sva otežanja
|  |  | obračun po m2 | m2 | 27.8 |  | 0
| 3 | III.3 | Postavljanje stropa u hodniku GK pločama.
Uključivo podkonstrukcija, sav potreban materijal i gletanje, sav potreban materijal i rad sve do završne obrade ličenjem (ličenje je uključeno u stavci soboslikarskih radova)
Sva otežanja u cijeni
veličina pretpostavljena
|  |  | obračun po m2 | m2 | 27.8 |  | 0
|  |  | OBJEKT1 I KAT | 14.4
|  |  | OBJEKT1 II KAT | 13.4
| 4 | III.4 | Razni nespecificirani i nepredviđeni manji radovi kao i pripomoći. Samo jedinične cijene
|  |  | PKV | sati | 10 |  | 0
|  |  | KV | sati | 10 |  | 0
|  |  | VKV | sati | 10 |  | 0
III |  |  | GIPS KARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## STOLARSKI RADOVI
AKD ZAGREB
IV |  |  | STOLARSKI I RADOVI
PROSTOR | RB | STAVKA | OPIS | JED MJ | KOLIČINA | JED CIJENA | UKUPNO
IZRADA I DOBAVA NOVIH VRATA
stavka ukkjučuje sav rad, nabavu potrebnog materijala i rad na ponovnoj ugradnji
vrata na objektu 1 I i II kat
| 1 | IV.1. | vrata sa dovratnikom- desna
vrata sa dovratnikom od MDF, pokrivno lakirana, MDF BOJAN MAT RAL 9010 WHITE MAT, sve prema nacrtu i opisu u prlogu
okov brušeni inox ili bijele boje, dim cca 80x 210 cm
KVAKA SA KLJUČEM (3 KLJUČA)
prema nacrtu u PRILOGU 5.2.3.1.. LIST 2
|  |  | obračun po kom | kom | 2 |  | 0
OBJEKT 1 I KAT: 1,8
| 2 | IV.2. | vrata sa dovratnikom sa šifrom- desna V.2.
vrata sa dovratnikom od MDF, pokrivno lakirana, MDF BOJAN MAT RAL 9010 WHITE MAT, sve prema nacrtu i opisu u prlogu
okov brušeni inox ili bijele boje, dim cca 80x 210 cm
KVAKU SA ŠIFROM OSIGURAVA INVESTITOR
prema nacrtu u PRILOGU 5.2.3.1.. LIST 3
|  |  | obračun po kom | kom | 2 |  | 0
OBJEKT 1 I KAT: 2
OBJEKT 1 II KAT: 5
| 3 | IV.3. | vrata sa dovratnikom- lijeva
vrata sa dovratnikom od MDF, pokrivno lakirana, MDF BOJAN MAT RAL 9010 WHITE MAT, sve prema nacrtu i opisu u prlogu
okov brušeni inox ili bijele boje, dim cca 80x 210 cm
prema nacrtu u PRILOGU 5.2.3.1.. LIST 2
KVAKA SA KLJUČEM (3 KLJUČA)
|  |  | obračun po kom | kom | 1 |  | 0
OBJEKT 1 I KAT : 7
| 4 | IV.4. | vrata sa dovratnikom s šifrom- lijeva
vrata sa dovratnikom od MDF, pokrivno lakirana, MDF BOJAN MAT RAL 9010 WHITE MAT, sve prema nacrtu i opisu u prlogu
okov brušeni inox ili bijele boje, dim cca 80 x 210 cm
KVAKU SA ŠIFROM OSIGURAVA INVESTITOR
prema nacrtu u PRILOGU 5.2.3.1.. LIST 3
|  |  | obračun po kom | kom | 2 |  | 0
OBJEKT 1 I KAT: 3
OBJEKT 1 II KAT: 2
| 5 | IV.5. | VRATA DESNA SA DOVRATNIKOM- DVOKRILNA- O1 II 3- URED 8 RM+ 1 RM TESTIRANJE
vrata sa dovratnikom od MDF, pokrivno lakirana, MDF BOJAN MAT RAL 9010 WHITE MAT, sve prema nacrtu i opisu u prlogu
okov brušeni inox ili bijele boje, dim cca 80+75 x 210 cm
prema nacrtu u PRILOGU 5.2.3.1.. LIST 5
KVAKA SA KLJUČEM (3 KLJUČA)
|  |  | obračun po kom | kom | 1 |  | 0
| 6 | IV.6. | VRATA LIJEVA SA DOVRATNIKOM, SA OZNAKOM SANIT ČVORA XYXX-I PERFORACIJOM/ OTVOROM ZA VENTILACIJU
vrata sa dovratnikom od MDF, pokrivno lakirana, MDF BOJAN MAT RAL 9010 WHITE MAT, sve prema nacrtu i opisu u prlogu
prema nacrtu u PRILOGU 5.2.3.1. LIST 1
KVAKA SA ZAKLJUČAVANJEM NA BRAVI (IZNUTRA)
okov brušeni inox ili bijele boje, dim cca 80 x 210 cm
|  |  | obračun po kom | kom | 2 |  | 0
|  |  | 1) O1 I 6 - SANITARNI ČVOR | kom | 1
|  |  | 2) O1 II 6- SANITARNI ČVOR | kom | 1
| 7 | IV.7 | Razni nespecificirani i nepredviđeni manji radovi kao i pripomoći. Samo jedinične cijene
|  |  | PKV | sati | 10 |  | 0
|  |  | KV | sati | 10 |  | 0
|  |  | VKV | sati | 10 |  | 0
IV |  |  | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## STAKLARSKI I BRAVARSKI RADOVI
AKD ZAGREB
V |  |  | STAKLARSKI I BRAVARSKI RADOVI
PROSTOR | RB | STAVKA | OPIS | JED MJ | KOLIČINA | JED CIJENA | UKUPNO
ZAMJENA STAKLA NA POSTOJEĆIM AL PROZORIMA SA IZO STAKLOM I KLUPČICOM OBJEKT 1 I i II KAT ; dim: PREMA IZMJERI;
zamijena stakala : dobava, dostava, ugradnja kompl prozora sa izo staklom i klupčicom i mrežicom (opcija)
demontaža krila, naba , doprema i ugradnja stakla prema dim prozora od aluminijskih profila
Postojeće staklo s folijom zamijenit is dvostrukim IZO staklom debljine 24 mm (4+16+4 mm) ispuna argonom , LOW-E premaz, max Ug=1.1 W/m2K
Sve mjere kontrolirati u naravi
Uključivo odvoz i zbrinjavanje starih stakala na otpad
garancija 10g, osiguran servis i dijelovi 2g
Količina navedena u troškovniku je pretpostavljena
|  |  | obračun po m2 I kom | m2 | 28.47 |  | 0
NAPOMENA: ličenje Al stolarije je specificirano u VIII soboslikarso-ličilačkim radovima troškovnika
1.69
| 1 | V.1. | 1. PROZORSKO STAKLO PROZORA DIM CCA 130x130 OZNAKA A | kom | 9 |  | 0
|  |  | OBJEKT 1 I KAT | 5
|  |  | OBJEKT 1 II KAT | 4
3.315
| 2 | V.2. | 2. PROZORSKO STAKLO PROZORA DIM CCA 255x130 OZNAKA B | kom | 4 |  | 0
|  |  | OBJEKT 1 I KAT | 2
|  |  | OBJEKT 1 II KAT | 2
| 3 | VI.3 | Razni nespecificirani i nepredviđeni manji radovi kao i pripomoći. Samo jedinične cijene
|  |  | PKV | sati | 10 |  | 0
|  |  | KV | sati | 10 |  | 0
|  |  | VKV | sati | 10 |  | 0
V |  |  | STAKLARSKI I BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## PODOPOLAGAČKI RADOVI
AKD ZAGREB
VI |  |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI
PROSTOR | RB | STAVKA | OPIS | JED MJ | KOLIČINA | JED CIJENA | UKUPNO
| 1 | VI.1 | Priprema poda: OBJEKT 1 KAT I i II hodnik i uredi
Dobava i izrada izravnavajućeg sloja
|  | a) | Skidanje postojećeg drvenog poda i/ili laminata i odvoz na deponij.
|  |  | obračun po m2 | m2 | 213 |  | 0
Površina mora biti čista, bez pukotina, nosiva, suha, bez tvari koje mogu utjecati na prijanjanje (kao što su masti, bitumen, prašina, boja, ostaci ljepila i sl.)
| 2 | VI.2 | PRAG VRATA
prijelaz bez praga, ukoliko je moguće izvesti
U slučaju nemogućnosti dovođenja visine podloga poda, na tim pozicijama predvidjeti prelazne lajsne. Prije nabave konzultirati se sa projektantom.
izvesti u ravnini, bez istaka.
količina je pretpostavljena
|  |  | obračun po m1 | m1 | 11 |  | 0
| 3 | VI.3 | Al lajsne i profil
MOGUĆI RAD:
U slučaju nemogućnosti dovođenja visine podloga poda, na tim pozicijama predvidjeti prelazne lajsne. Prije nabave konzultirati se sa projektantom.
|  |  | obračun po m1 | m1 |  |  | 0
| 4 | VI.4 | Dobava i postava elastične homogene pvc podne obloge.
Podna obloga mora biti sljedećih karakteristika:
- širina role prema ISO 24341 - EN 426: 200 cm
- dužina role prema ISO 24341 - EN 426: 2300 cm
- ukupna debljina prema ISO 24346: 2,0 mm
- debljina nosivog sloja prema ISO 24340: 2,0 mm
- ukupna masa prema ISO 23997: 2800 g/m2
- zaštitni sloj: new iQ PUR
- građevinska klasa prema ISO 10874: 34 (commercial) / 43 (industrial)
- protukliznost prema DIN 51130: R9
- otporno na kotačiće stolaca prema ISO 4918
- otpornost na bakterije prema ISO 846: ne podržava rast i razvoj
- pogodno za podno grijanje: max 27°C
- trajno antistatična prema EN 1815: <2 kV
- zapaljivost: Bfl-s1 prema EN 13501-1 odnosno prema EN ISO 9239-1: ≥ 8kW/m2
- emisija čestica u zraku prema ISO 14644-1: ISO Class 4
- toplinska otpornost prema EN 12667 Approx. 0.01 m2 K/W
- utisak prema EN ISO 24343-1: 0,02 mm (traženo: <0,10 mm)
- vodonepropusnost prema EN 13553 Annex A Wetroom test GBR Class VT - nepropusno
PROIZVOD kao TARKETT iQ Surface ili jednakovrijedan
- boja i shema polaganja prema izboru projektanta
Uključivo dobava i postava materijala, pribor, te upotreba svih potrebnih alata i uređaja.
elastična podna obloga u roli
|  | A | VINYL BIJELI -TARKETT IQ SURFACE SOLID SEASHELL 092
dobava i postava heterogene vinyl podne obloge po mjeri
sva otežanja i krojenje po mjeri uključeni u cijenu
|  |  | obračun po m2 | m2 | 111 |  | 0
sve prema izmjeri u naravi i prema nacrtu u prilogu
|  | B | VINYL SVIJETLO SIVI- TARKETT IQ SURFACE SOLID UPPER ASH 812
dobava i postava heterogene vinyl podne obloge po mjeri
sva otežanja i krojenje po mjeri uključeni u cijenu
|  |  | obračun po m2 | m2 | 49 |  | 0
sve prema izmjeri u naravi i prema nacrtu u prilogu
|  | C | VINYL TAMNO SIVI- TARKETT IQ SURFACE SOLID DARK ASH 094
dobava i postava heterogene vinyl podne obloge po mjeri
sva otežanja i krojenje po mjeri uključeni u cijenu
|  |  | obračun po m2 | m2 | 36 |  | 0
sve prema izmjeri u naravi i prema nacrtu u prilogu
| 5 | VI.5 | Dobava i postava sokla, MDF 60mm/10mm, lakirano u boju po ralu.
dobava i postava MDF rubne lajne 6 cm
sva otežanja i krojenje po mjeri uključeni u cijenu
ILI
PVC Line 172 - PVC podna rubna letva (sokl)
https://www.profilpas.com/hr/proizvodi/lajsne/pvc-lajsne/pvc-line-172-pvc-podna-rubna-letva-sokl
|  |  | obračun po m2 /m1 | m1 | 106 |  | 0
sve prema izmjeri u naravi i prema nacrtu u prilogu
| 6 | VI.6 | Dobava i postava elastične homogene pvc podne obloge. OBJEKT 1 I i II KAT HODNIK
Podna obloga mora biti sljedećih karakteristika:
- širina role prema ISO 24341 - EN 426: 200 cm
- dužina role prema ISO 24341 - EN 426: 2300 cm
- ukupna debljina prema ISO 24346: 2,0 mm
- debljina nosivog sloja prema ISO 24340: 2,0 mm
- ukupna masa prema ISO 23997: 2800 g/m2
- zaštitni sloj: new iQ PUR
- građevinska klasa prema ISO 10874: 34 (commercial) / 43 (industrial)
- protukliznost prema DIN 51130: R9
- otporno na kotačiće stolaca prema ISO 4918
- otpornost na bakterije prema ISO 846: ne podržava rast i razvoj
- pogodno za podno grijanje: max 27°C
- trajno antistatična prema EN 1815: <2 kV
- zapaljivost: Bfl-s1 prema EN 13501-1 odnosno prema EN ISO 9239-1: ≥ 8kW/m2
- emisija čestica u zraku prema ISO 14644-1: ISO Class 4
- toplinska otpornost prema EN 12667 Approx. 0.01 m2 K/W
- utisak prema EN ISO 24343-1: 0,02 mm (traženo: <0,10 mm)
- vodonepropusnost prema EN 13553 Annex A Wetroom test GBR Class VT - nepropusno
PROIZVOD kao TARKETT iQ Surface ili jednakovrijedan
- boja i shema polaganja prema izboru projektanta
Uključivo dobava i postava materijala, pribor, te upotreba svih potrebnih alata i uređaja.
elastična podna obloga u roli
| 7 | VI.7 | VINYL BIJELI- IQ SURFACE SOLID SEASHELL, ROLLS 2M
dobava i postava heterogene vinyl podne obloge po mjeri
sva otežanja i krojenje po mjeri uključeni u cijenu
|  |  | obračun po m2 | m2 | 30 |  | 0
sve prema izmjeri u naravi i prema nacrtu u prilogu
| 8 | VI.8 | VINYL CRNI- IQ NATURAL BLACK, ROLLS 2M
dobava i postava heterogene vinyl podne obloge po mjeri
sva otežanja i krojenje po mjeri uključeni u cijenu
|  |  | obračun po m2 | m2 | 6 |  | 0
sve prema izmjeri u naravi i prema nacrtu u prilogu
| 9 | VI.9 | RUBNA LAJSNA- KAO POD VINYL BIJELI- IQ SURFACE SOLID SEASHELL, ROLLS 2M
dobava i postava heterogene vinyl podne obloge po mjeri
sva otežanja i krojenje po mjeri uključeni u cijenu
PVC Line 173 - aluminijska podna rubna letva (sokl)
https://www.profilpas.com/hr/proizvodi/lajsne/aluminijske-lajsne/pvc-line-173-aluminijska-podna-rubna-letva-sokl
|  |  | obračun po m2 /m1 | m1 | 43 |  | 0
sve prema izmjeri u naravi i prema nacrtu u prilogu
| 10 | VI.10 | PRIPREMA PODA UREDA 6112
Pod se izvodi na postojećem parketu koji se NE UKLANJA
Površina mora biti čista, bez pukotina, nosiva, suha, bez tvari koje mogu utjecati na prijanjanje (kao što su masti, bitumen, prašina, boja, ostaci ljepila i sl.)
Postojeće nečistoče treba ukloniti mehaničkim putem. Sve pukotine parketa moraju biti sanirane adekvatnim kitom. Stavka uključuje struganje podloge prema potrebi te uisavanje industrijskim usisivačem kao priprema za postavu
|  |  | obračun po m2 | m2 | 20 |  | 0
| 11 | VI.10. | Dobava i postava tekstilne podne obloge UREDA 6112
dobava i postava trajno antistatične tekstilne podbe obloge u pločama.
Obloga se postavlja na postojeći parket koji se ne uklanja.
Oznaka u nacrtima VII.10.
Tekstina podna obloga mora biti sljedećih karakteristika:
-dimenzija ploča 50x50 cm
- ukupna visina 6,0 mm
- visina flora 2.8 mm
- ukupna masa 4050 g/m2
- masa flora 580 g/m2
- tip tkanja taftani 1/10" strukturirani bukle
- vrsta vlakna BCF PA6
- tipi podloge B1 ProBase
- gustoća flora prema ISO 8543 0,121 g/cm³ (0,0525 lb/in³)
- broj čvorova: 1580 /dm² (132108,1 /yd²)
- dimenzionirana stabilnost : EN 986≤ 0,20 %
-odvodni otpor prema ISO 10965 ≤1X10 Ohm
-otpornost na habane prema EN 1307 33 (Heavy use)
- prikladan za alergičare
- klasa luksuza LC1
-izolacija udarnog zvuka 26 dB
- zapaljivost: Bfl-s1 prema EN 13501-1 odnosno B1 prema HR DIN 4102
- certifikati HR atest vatrootpornosti, GUT, CRI, BRE, GUI
- Cradle to Cradle®: BRONCE
-Ugljični otisak (Cradle-to-Gate, EPD moduli A1-A3): 7,63 kg CO₂eq/m²
Tekstilne ploče se polažu na protuklizni premaz (čičak ljepilo) prema preporuci proizvođača
kao DESSO Essence Traces - Essence Traces AD09 1511 ili jednakovrijedan
shema polaganja dana je u Prilogu ili po izboru projektanta
|  |  | obračun po m2 | m2 | 20 |  | 0
Uključivo sa dobavom, postavom , sav pribor, rad i materijal sve do pune funkcionalnosti i gotovosti
prije izvedbe obavezno uzorak provjeriti sa projektantom
| 11 | VI.11 | Dobava i postava sokla, MDF 60mm/10mm, lakirano u boju po ralu, usklađeno sa bojom zida UREDA 6112
dobava i postava MDF rubne lajne 6 cm
sva otežanja i krojenje po mjeri uključeni u cijenu
Uključivo sa dobavom, postavom , sav pribor, rad i materijal sve do pune funkcionalnosti i gotovosti
prije izvedbe obavezno uzorak provjeriti sa projektantom
|  |  | obračun po m1 | m1 | 18 |  | 0
sve prema izmjeri u naravi i prema nacrtu u prilogu
| 12 | VI.12 | PRAG VRATA UREDA 6112
prijelaz bez praga, ukoliko je moguće izvesti
U slučaju nemogućnosti dovođenja visine podloga poda, na tim pozicijama predvidjeti prelazne lajsne. Prije nabave konzultirati se sa projektantom.
|  |  | obračun po m1 | m1 | 6.3 |  | 0
| 13 | VI.13 | DRVENI ILI Al PRAG URED 6112
MOGUĆI RAD:
postojeći prag prema hodniku potrebno je ako je moguće ostaviti/ osvježiti ukoliko je potrebna zamjena izvesti novi u skladu sa ostalim pragovima u prostoru hodnika
U slučaju nemogućnosti dovođenja visine podloga poda, na tim pozicijama predvidjeti prelazne lajsne. Prije nabave konzultirati se sa projektantom.
|  |  | obračun po m1 | m1 | 1 |  | 0
| 14 | VI.14 | Razni nespecificirani i nepredviđeni manji radovi kao i pripomoći. Samo jedinične cijene
|  |  | PKV | sati | 10 |  | 0
|  |  | KV | sati | 10 |  | 0
|  |  | VKV | sati | 10 |  | 0
VI |  |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
AKD ZAGREB
VII |  |  | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
| 1 | VII.1 | Ličenje unutarnjih zidova od opeke i GK ploča i AB stropova disperzivnom perivom bojom u dva sloja, uključivo dvokratno gletanje odgovarajućim kitom i sve prethodne radnje i pripreme podloge (sa prethodnom impregnacijom, gletanjem, brušenjem i sl)
boja bijela- potvrditi sa projektantom prema uzorku (BOJA DEKOLIT 20 AQUA CROMOS, 2X, BIJELA PREMA UZORKU HELIOS CROMOMIX WO8-3 ili jednakovrijedna)
U stavku uključeno bandažiranje i obrada svih spojeva zidova međusobno kao i zidova i stropova
Visina stropa do 3m bez obzira na veličinu prostorije i plohe za bojanje
Količina navedena u troškovniku je pretpostavljena
obračun po m2 stvarno ličenih površina (Obračun po ortogonalnoj projekciji zidova)
|  |  | OBJ 1 strop | m2 | 120.108 | 0
|  |  | OBJ 1zid | m2 | 520.35 | 0
|  |  | OBJ 1 2 KAT HODNIK strop | m2 | 17.9 | 0
|  |  | OBJ 1 1 KAT HODNIK strop | m2 | 16 | 0
|  |  | OBJ 1 PRIZEMLJE KAT HODNIK strop | m2 | 6.8 | 0
|  |  | OBJ 1 2 KAT HODNIK ZID | m2 | 61.851 | 0
|  |  | OBJ 1 1 KAT HODNIK ZID | m2 | 42.579 | 0
|  |  | OBJ 1 PRIZEMLJE KAT HODNIK ZID | m2 | 43.9635 | 0
| 2 | VII.2 | Ličenje unutarnjih zidova od opeke i GK ploča disperzivnom perivom bojom u dva sloja, uključivo dvokratno gletanje odgovarajućim kitom i sve prethodne radnje i pripreme podloge
boja crna- potvrditi sa projektantom prema uzorku (BOJA FASADEX AQUA CROMOS, 2X, CRNA PREMA UZORKU HELIOS CROMOMIX N10-7 ili jednakovrijedna)
U stavku uključeno bandažiranje i obrada svih spojeva zidova međusobno kao i zidova i stropova
Visina stropa do 3m bez obzira na veličinu prostorije i plohe za bojanje
Količina navedena u troškovniku je pretpostavljena
obračun po m2 stvarno ličenih površina
|  |  | OBJEKT 1 zid | m2 | 123.51 | 0
|  |  | 6112 ZID | m2 | 54 | 0
| 3 | VII.3 | Ličenje unutarnjih AB stropova disperzivnom perivom bojom u dva sloja, uključivo dvokratno gletanje odgovarajućim kitom i sve prethodne radnje i pripreme podloge
boja siva- potvrditi sa projektantom prema uzorku (BOJA FASADEX AQUA CROMOS, 2X, CRNA PREMA UZORKU HELIOS CROMOMIX N10-7 ili jednakovrijedna)
U stavku uključeno bandažiranje i obrada svih spojeva zidova međusobno kao i zidova i stropova
Visina stropa do 3m bez obzira na veličinu prostorije i plohe za bojanje
Količina navedena u troškovniku je pretpostavljena
obračun po m2 stvarno ličenih površina
|  |  | OBJEKT 1 strop | m2 | 113.11 | 0
| 4 | VII.4 | PRIPREMA ZA LIČENJE ZIDNIH I STROPNIH POVRŠINA: DLETANJE I RAVNANJE ZIDA:
Visina stropa do 3m bez obzira na veličinu prostorije i plohe za bojanje
Količina navedena u troškovniku je pretpostavljena
|  |  | obračun po m2 stvarno ličenih površina | m2 | 1120.1715 | 0
| 5 | VII.5 | BOJANJE / LAKIRANJE UNUTRAŠNJE STRANE POSTOJEĆIH ELOKSIRANIH ALUMINIJSKIH PROZORA
prije bojanja zaštititi okolne plohe, ukloniti ručkice i kvake koje se odlažu da ponovnu ugradnju, detaljno očistiti
po potrebi predranja suhim pjeskarenjem na licu mjesta
bojanje se obavlja u minimalno dva koraka: temeljnom reaktivnom bojom za aluminij i završnom lak bojom u boji po izboru projektanta
u cijenu su uključeni svi pripremni radovi, sav potreban materijal i rad.
obračun po kom
|  |  | TRODIJELNI TROKRILNI PROZOR DIM 255X130 CM | kom | 4 | 0
|  |  | JEDNODIJELNI JEDNOKRILNI PROZOR DIM 130X130 CM | kom | 9 | 0
| 6 | VII.6. | BOJANJE / LAKIRANJE UNUTRAŠNJE STRANE POSTOJEĆIH ELOKSIRANIH ALUMINIJSKIH KLUPČICA UZ PROZORE, DO ŠIRINE 30 CM
prije bojanja zaštititi okolne plohe, ukloniti ručkice i kvake koje se odlažu da ponovnu ugradnju, detaljno očistiti
po potrebi predranja suhim pjeskarenjem na licu mjesta
bojanje se obavlja u minimalno dva koraka: temeljnom reaktivnom bojom za aluminij i završnom lak bojom u boji po izboru projektanta
u cijenu su uključeni svi pripremni radovi, sav potreban materijal i rad.
|  |  | obračun po kom | kom | 13 | 0
| 7 | VII.7. | Ličenje metalnih ormarića, revizornih vratašca, hidranta i sl. bojom za metal, uključivo pripremu podloge.
boja prema izboru projektanta- potvrditi sa projektantom prema uzorku
|  |  | količina pretpostavljena po m2 | m2 | 2 | 0
| 8 | VII.8. | Ličenje čeličnih L profila pod stropom uključivo pripremu površine
visina profila cca 15 cm
bojanje bijelom bolom za metal
izraziti jediničnu cijenu po m1 za veličinu profila
|  |  | obračun po stvarnoj količini | m1 |  | 0
| 9 | VII.9. | Ličenje raznih instalacijskih cijevi pod stropom i uz zidove, uključivo pripremu površine
bojanje bijelom bolom za metal ili PVC (prema tipu cijevi
izraziti jediničnu cijenu po m1 za veličinu profila
obračun po stvarnoj količini
|  |  | do Ø 50 mm | m1 |  | 0
|  |  | od Ø 50 mm do Ø 150 mm | m1 |  | 0
| 10 | VII.10. | Razni nespecificirani i nepredviđeni manji radovi kao i pripomoći. Samo jedinične cijene
|  |  | PKV | sati | 10 | 0
|  |  | KV | sati | 10 | 0
|  |  | VKV | sati | 10 | 0
VII |  |  | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0

## NAMJEŠTAJ I OPREMA
AKD ZAGREB
VIII |  |  | NAMJEŠTAJ PO MJERI I OPREMA
PROSTOR | RB | STAVKA | OPIS | JED MJ | KOLIČINA | JED CIJENA | UKUPNO
| 1 | A | Nosač za APARATA ZA GAŠENJE NA ZID
Materijal: Čelični lim praškasto lakiran bijelo ili antracit
dimenzija cca 35 x 24 x 75 cm
kao Fire locker Konstantin Slawinski ili sličan
|  |  | obračun po kom | kom | 2 |  | 0
| 2 | B1 | UMJETNA BILJKA U VISOKOJ POSUDI-
dobava, doprema i postava ukrasne tegle sa umjetnim biljkama
stalak sa teglom crne boje sa zelenim umjetnim biljem
posuda fi 30 cm, visine do 80 cm
|  |  | obračun po kom | kom | 6 |  | 0
| 3 | B2 | UMJETNA BILJKA U POSUDI-
dobava, doprema i postava ukrasne tegle sa umjetnim biljkama
stalak sa teglom crne boje sa zelenim umjetnim biljem
posuda fi 30 cm, visine do 30 cm
|  |  | obračun po kom | kom | 1 |  | 0
| 4 | B3 | KUTIJA SA UMJETNIM BILJEM- SASTAVNI DIO POLICA PL- OPL DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9 kao EGGER ili jednako vrijedan
dobava, doprema i postava ukrasne tegle sa umjetnim biljkama
|  |  | obračun po kom | kom | 40 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.4.2. LIST 1
| 5 | CP | ELEMENT SA LADICAMA
sa 3 ladice, ladice otvaranje na push
OPL crne boje, ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY EGGER ili jednako vrijedan
DIM CCA 196X40X266 CM
|  |  | obračun po kom | kom | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.2.1. LIST 4
| 6 | CPU | NOSAČ PC- NOSAČ KUTIJE PC NA 4 KOTAČA
nosač kutije računala na 4 velika kotača, za smještaj ispod stola, metalni ili izrađen od drvenog materijala
|  |  | obračun po kom | kom | 1 |  | 0
| 7 | K | KOŠ ZA OTPAD- CRNE BOJE
|  |  | obračun po kom | kom | 20 |  | 0
metalni crne boje, fi 30/30 cm
| 8 | KO8 | GORNJA PLOČA KOMODE: IZRAĐENO OD OPL DEKOR HRAST HALIFAX NATURAL H1180 ST 37 EGGER ili jednako vrijedan DIM CCA (ŠXDXV) 356X40-48X2CM
|  |  | obračun po kom | kom | 1 |  | 0
NAPOMENA: Točna dimenzija prema izradi donjeg sklopa ormarića
| 10 | KS7 | KONFERENCISKI STOL SA PROVODOM STRUJE, DIMENZIJA: (ŠXDXV)190/120/76 CM, POSTOLJE METALNO CRNO PLASTIFICIRANO, PLOČA STOLA CRNA FENIX, UGRAĐENA KUTIJA ZA SRUJU, MREŽU (ZA 4 RAČUNALA)
|  |  | obračun po kom | kom | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.1.3. LIST 1
| 11 | L | LADIČAR NA KOTAČIMA, SA UKOPANOM RUČKOM SA GORNJE STRANE: RADNA PLOČA ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY
ladičar na kotačićima, sa tri ladoce bez prihvatnika, sa bočno nadmjera cca 2 cm ladica napuštena za prihvat, ukopani prihvatnik na stropu ladičara za manipulaciju, ladice sa sustavom zatvaranja protiv prevrtanja
|  |  | obračun po kom | kom | 2 |  | 0
| 12 | M3 | RADNI STOL ZA TESTIRANJE NEPRAVILNOG OBLIKA SA PROVODOM KABLOVA I DRŽAČEM KABLOVA ISPOD STOLA::RADNA PLOČA ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY DIM CCA 216-299X70X76 CM
provod i držač kablova ugrađen u stol
|  |  | sve u kompletu | kpl | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 5.2.8. LIST 2b
NAPOMENA: PROVJERITI UGRADNJU I IZMJERU NA LICU MJESTA PRIJE IZVEDBE
| 13 | M4 | RADNI STOL ZA TESTIRANJE NEPRAVILNOG OBLIKA SA PROVODOM KABLOVA I DRŽAČEM KABLOVA ISPOD STOLA: RADNA PLOČA ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY, DIM CCA 487X70X76 CM
|  |  | sve u kompletu | kpl | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 5.2.8. LIST 4e
NAPOMENA: PROVJERITI UGRADNJU I IZMJERU NA LICU MJESTA PRIJE IZVEDBE
| 14 | NO 45 | KOMODA NA METALNIM NOGICAMA- KOMODA; IZRAĐENO OD KORPUS: OPL DEKOR HRAST HALIFAX NATURAL H1180 ST 37 FRONTA : OPL DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9 NOGICE/ SOKL : METALNE CRNE RAL 7021; DIM CCA (ŠXDXV) 45X40X90 CM UO71, UK7
|  |  | obračun po kom | kom | 2 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.2.1. LIST 2
| 15 | NO 90 | KOMODA NA METALNIM NOGICAMA- KOMODA; IZRAĐENO OD KORPUS: OPL DEKOR HRAST HALIFAX NATURAL H1180 ST 37 FRONTA : OPL DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9 NOGICE/ SOKL : METALNE CRNE RAL 7021; DIM CCA (ŠXDXV) 90X40X90 CM UO71, UK7
|  |  | obračun po kom | kom | 14 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.2.1. LIST 1
| 16 | OCPU | UGRAĐENI ORMAR S PROSTOROM ZA CPU- SA OTKLOPNIM VRATIMA: KORPUS OPL U899 ST9, SOFT BLACK, FRONTE :OPL DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9 I OPL U899 ST9, RUČKICE METALNI PROFIL CRNE BOJE OKOMITO; DIM CCA 30X72X266 CM; DIO ZA CPU PERFORIRANE STRANICE
|  |  | obračun po kom | kom | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 5.2.8. LIST 2c
NAPOMENA: PROVJERITI UGRADNJU I IZMJERU NA LICU MJESTA PRIJE IZVEDBE
| 17 | P | PREGRADA STOLA 176/55: OPL
OPL ploča kao DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9 EGGER ili jednako vrijedan, nepravilnog oblika dim 176x 55X 2 cm sa pripadajućim okovom
|  |  | obračun po kom | kom | 20 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.1.1. LIST 4
| 18 | P1 | PREGRADA STOLA 81X80CM: OPL kao OPL DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9
OPL ploča kao DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9 EGGER ili jednako vrijedan, nepravilnog oblika sa pripadajućim okovom
|  |  | obračun po kom | kom | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.1.1. LIST 5
| 19 | P3 | POLICE IZNAD STOLA: OPL HRAST HALIFAX, DIM CCA 87X36X30 CM
|  |  | obračun po kom | kom | 4 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 5.2.8. LIST 2aa
| 20 | PL1 | METALNA POLICA SA ORMARIĆIMA SA BRAVICOM-METAL PLASTIFICIRAN U CRNU BOJU, POLICE ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY EGGER ili jednako vrijedan, ladice otvaranje na push, prigušivač zatvaranja
|  |  | obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.3.1. LIST 1
| 21 | PL2 | METALNA POLICA SA ORMARIĆIMA SA BRAVICOM-metal plastificiran u crnu boju RAL 9005, police dekor kao EGGER ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY ili jednakovrijedan, ormarići sa bravicom: zeleni: kao EGGER U630 ST9 LIME GREEN, plavi: kao EGGER U504 ST9 TYROLEAN BLUE; kao EGGER ili jednako vrijedan, dim cca 102x35x197 cm: 3modula sa 5visine: 2 plava, 3 zelena ormarića
|  |  | obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.3.1. LIST 2
| 22 | PL3 | METALNA POLICA SA ORMARIĆIMA SA BRAVICOM-METAL PLASTIFICIRAN U CRNU BOJU RAL 9005, POLICE ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY, ORMARIĆI SA BRAVICOM: ŽUTI U114 ST9 BRILLIANT YELLOW, ZELENI: U630 ST9 LIME GREEN, PLAVI U504 ST9 TYROLEAN BLUE, EGGER ili jednako vrijedan; DIM CCA 105X35X197 CM: 3MODULA SA 5 VISINE: 3 ŽUTA , 5 PLAVA, 3 ZELENA ORMARIĆA
|  |  | obračun po kompletu | kpl | 2 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.3.1. LIST 3
| 23 | PL4 | METALNA POLICA SA ORMARIĆIMA SA BRAVICOM-METAL PLASTIFICIRAN U CRNU BOJU, POLICE ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY, ORMARIĆI SA BRAVICOM: ŽUTI U114 ST9 BRILLIANT YELLOW, ZELENI: U630 ST9 LIME GREEN, PLAVI U504 ST9 TYROLEAN BLUE; DIM CCA 311X35X159 CM: 9 MODULA SA 4 VISINE: 8 ŽUTA , 10 PLAVA, 8 ZELENA ORMARIĆA
|  |  | obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.3.1. LIST 4
| 24 | PL5 | METALNA POLICA SA ORMARIĆIMA SA BRAVICOM-METAL PLASTIFICIRAN U CRNU BOJU RAL 9005, POLICE ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY, ORMARIĆI SA BRAVICOM: ŽUTI U114 ST9 BRILLIANT YELLOW, ZELENI: U630 ST9 LIME GREEN, PLAVI U504 ST9 TYROLEAN BLUE, EGGER ili jednako vrijedan; DIM CCA 105X35X197 CM: 2 MODULA SA 5 VISINE: 3 ŽUTA ,3 PLAVA, 2 ZELENA ORMARIĆA
|  |  | obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.3.1. LIST 5
| 25 | PL6 | METALNA POLICA SA ORMARIĆIMA SA BRAVICOM-METAL PLASTIFICIRAN U CRNU BOJU, POLICE ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY, ORMARIĆI SA BRAVICOM: ŽUTI U114 ST9 BRILLIANT YELLOW, ZELENI: U630 ST9 LIME GREEN, PLAVI U504 ST9 TYROLEAN BLUE; DIM CCA 208X35X159 CM: 6MODULA SA 4 VISINE: 5 ŽUTA , 6 PLAVA, 6 ZELENA ORMARIĆA
|  |  | obračun po kompletu | kpl | 2 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.3.1. LIST 6
| 26 | PS | POMOĆNI RADNI STOL 160/70/76: POSTOLJE PLASTIFICORANO U CRNU BOJU, RADNA PLOČA ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY
|  |  | obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.1.2. LIST 3
| 27 | PS1 | POMOĆNI RADNI STOL FIKSNI 90/60/76- FIKSNI: POSTOLJE METALNO PLASTIFICIRANO U CRNU BOJU, RADNA PLOČA ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY
|  |  | obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.1.2. LIST 2
| 29 | SD | RADNI STOL PODIZNI DESNI 180/60-100 cm-sa elektromotorom
PLOČA STOLA: OPL crne boje radna ploča stola crna kao ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY EGGER ili jednako vrijedan, nepravilnog oblika dim 180x 100-60 cm podesive visine u rasponu min 64 do max 130 cm
metalno postolje plastificirano u crnu boju RAL 9005, kvadratnog presjeka 9x6 cm,
vodoravni kabelski kanal ispod radne ploče
Upravljačka ploča elektromotora za podešavanje visine stola sa displejom i funkcijom memorije, kao i funkcijom protiv sudara koja automatski detektira prepreku i vraća se u siguran položaj.
stol nosivosti min 80 kg
prema nacrtu u PRILOGU 6.1.1. LIST 2
|  |  | obračun po komadu | kom | 14 |  | 0
| 30 | SDF | POMOĆNI RADNI STOL 150/60/74-76 cm- postolje metalno plastificirano u crnu boju RAL 9005, radna ploča stola dekor crna kao ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY EGGER ili jednako vrijedan
metalno postolje plastificirano u crnu boju RAL 9005, kvadratnog presjeka cca9x6 cm, sa nivelacijom +- 2 cm
vodoravni kabelski kanal ispod radne ploče
prema nacrtu u PRILOGU 6.1.2. LIST 1
|  |  | obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
| 31 | SDM | RADNI STOL PODIZNI DESNI 180/60-100 CM- SA ELEKTROMOTOROM
PLOČA STOLA: OPL crne boje radna ploča stola crna kao ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY EGGER ili jednako vrijedan, nepravilnog oblika dim 180x 100-60 cm podesive visine u rasponu min 64 do max 130 cm
metalno postolje plastificirano u crnu boju, kvadratnog presjeka cca9x6 cm,
vodoravni kabelski kanal ispod radne ploče
Upravljačka ploča elektromotora za podešavanje visine stola sa displejom i funkcijom memorije, kao i funkcijom protiv sudara koja automatski detektira prepreku i vraća se u siguran položaj.
stol nosivosti min 80 kg
prema nacrtu u PRILOGU 6.1.1. LIST 1
|  |  | obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
| 32 | SK | KONFERENCIJSKI STOL NA METALNOM POSTOLJU-POSTOLJE METALNO PLASTIFICIRANO U CRNU BOJU, RADNA PLOČA ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY
dimenzija: (šxdxv) 80x120x74-76 cm
metalno postolje plastificirano u crnu boju RAL 9005, kvadratnog presjeka cca 9x6 cm, sa nivelacijom +- 2 cm
|  |  | obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.1.3. LIST 2
| 33 | SK2 | KONFERENCIJSKI STOL NA METALNOM POSTOLJU-POSTOLJE METALNO PLASTIFICIRANO U CRNU BOJU, RADNA PLOČA ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY
dimenzija: (šxdxv) 90x120x74-76 cm
metalno postolje plastificirano u crnu boju RAL 9005, kvadratnog presjeka cca 9x6 cm, sa nivelacijom +- 2 cm
prema nacrtu u PRILOGU 6.1.3. LIST 3
|  |  | obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
| 34 | SL | RADNI STOL PODIZNI LIJEVI 180/60-100 cm-sa elektromotorom-postolje metalno plastificirano u crnu boju RAL 9005, radna ploča dekor kao EGGER ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY ili jednakovrijedan
PLOČA STOLA: OPL crne boje radna ploča stola crna kao ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY EGGER ili jednako vrijedan, nepravilnog oblika dim 180x 100-60 cm podesive visine u rasponu min 64 do max 130 cm
metalno postolje plastificirano u crnu boju RAL 9005, kvadratnog presjeka cca 9x6 cm,
vodoravni kabelski kanal ispod radne ploče
Upravljačka ploča elektromotora za podešavanje visine stola sa displejom i funkcijom memorije, kao i funkcijom protiv sudara koja automatski detektira prepreku i vraća se u siguran položaj.
stol nosivosti min 80 kg
prema nacrtu u PRILOGU 6.1.1. LIST 3
|  |  | obračun po komadu | kom | 11 |  | 0
| 35 | SLH | RADNI STOL PODIZNI LIJEVI 160/60-100 sa elektromotorom I SA CPU HOLDEROM- -postolje metalno plastificirano u crnu boju RAL 9005, radna ploča dekor kao EGGER ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY ili jednakovrijedan
prema nacrtu u PRILOGU 6.1.1. LIST 5
|  |  | obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
| 36 | UK5 | ORMAR ZA COPY UREĐAJ: IZRAĐEN OD OPL BIJELE BOJE KAO W908 ST2, EGGER ili jednako vrijedan; POSTOLJE METALNO CRNO BOJANO RAL 9005; DIM CCA (ŠXDXV) 120x40x90 cm; LADICE PUSH OKOV/ UKOPANI PRIHVATNIK; SVE PREMA NACRTU U PRILOGU
prema nacrtu u PRILOGU 6.2.1. LIST 3
|  |  | obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
| 37 | UK71 | ORMAR ZA COPY UREĐAJ: IZRAĐEN OD OPL EGGER W908 ST2; POSTOLJE METALNO CRNO BOJANO; DIM CCA (ŠXDXV) 140X65X90 CM; VRATA PUSH OKOV; SVE PREMA NACRTU U PRILOGU | KOM | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.2.1. LIST 6
|  |  | obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
| 38 | UO1 | UGRAĐENI ORMAR SA OTKLOPNIM VRATIMA,-korpus OPL U899 ST9, SOFT BLACK, FRONTE :OPL DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9 I OPL U899 ST9,kao EGGER ili jednako vrijedan, ručkice metalni profil L crne boje RAL 9005, mat , postavljen okomito, dimenzija (šxdxv) cca 196X40X266 cm
prema nacrtu u PRILOGU 5.1.8. LIST 1a
NAPOMENA: PROVJERITI UGRADNJU I IZMJERU NA LICU MJESTA PRIJE IZVEDBE
|  |  | obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
| 39 | UO2 | UGRAĐENI ORMAR SA SMJEŠTAJEM PRINTERA I OPREME, JEDNO POLJE GARDEROBA, UGRAĐEVI SEF U OTVORENOM DIJELU, KOMODA SASTAVNI DIO- IZRAĐENO OD KORPUS: OPL DEKOR HRAST HALIFAX NATURAL H1180 ST 37 FRONTA : OPL DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9 NOGICE/ SOKL : METALNE CRNE RAL 7021; POLICE UGRAĐENE U NIŠU OPL DEKOR HRAST HALIFAX NATURAL H1180 ST 37, U GORNJI DIO UKOPANA LED RASVJETA, TOUCH PREKIDAČ U STRANICI ORMARA; DIM CCA (ŠXDXV) 365X50X266 CM; DIM KOMODE CCA 99X45X87 CM JEDNA VERTIKALA SA BRAVICOM I KLJUČEM | kpl | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 5.1.8. LIST 2a i 2b
NAPOMENA: PROVJERITI UGRADNJU I IZMJERU NA LICU MJESTA PRIJE IZVEDBE
|  |  | obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
| 40 | UO3 | UGRAĐENI ORMAR KUTNI-IZRAĐENO OD KORPUS: OPL DEKOR HRAST HALIFAX NATURAL H1180 ST 37 FRONTA : OPL DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9 DIM CCA (ŠXDXV) 88-150X40X266 CM; SA BRAVICOM I KLJUČEM
prema nacrtu u PRILOGU 5.1.8. LIST3a
NAPOMENA: PROVJERITI UGRADNJU I IZMJERU NA LICU MJESTA PRIJE IZVEDBE
|  |  | obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
| 41 | UO4 | UGRAĐENI ORMAR SA VJEŠALICOM ZA ODJEĆU I PROSTOROM ZA CPU- SA OTKLOPNIM VRATIMA: KORPUS OPL U899 ST9, SOFT BLACK, FRONTE :OPL DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9 I OPL U899 ST9, RUČKICE METALNI PROFIL CRNE BOJE OKOMITO; DIO 3 POLJA GARDEROBNA VJEŠALICA KORPUS OPL U899 SOFT BLACK SA METALNOM ŠIPKOM I SA PO 4 VJEŠALICA PLASTIFICIRANO U CRNO , DIM CCA 693-770X40X266 CM; DIO ZA CPU PERFORIRANE STRANICE
|  |  | obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 5.2.8. LIST 2 I 2a
NAPOMENA: PROVJERITI UGRADNJU I IZMJERU NA LICU MJESTA PRIJE IZVEDBE
SASTOJI SE OD:
|  | VM | METALNA ŠIPKA VJEŠALICA S 4 JEŠALICE, OVJEŠENO NA STROP I ZID | 3 | 39.82
prema nacrtu u PRILOGU 6.4.1. LIST 1
|  |  |  | 1 | 331.83
|  | VO90 | VISOKI ORMAR S OTKLOPNIM VRATIMA: KORPUS OPL U899 ST9, SOFT BLACK, FRONTE :OPL DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9 I OPL U899 ST9, RUČKICE METALNI PROFIL CRNE BOJE OKOMITO; DIM CCA 693-770X40X266 CM | 5 | 464.56
prema nacrtu u PRILOGU 6.2.1 LIST 5
| 42 | OCPU | UGRAĐENI ORMAR S PROSTOROM ZA CPU- SA OTKLOPNIM VRATIMA: KORPUS OPL U899 ST9, SOFT BLACK, FRONTE :OPL DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9 I OPL U899 ST9, RUČKICE METALNI PROFIL CRNE BOJE OKOMITO; DIM CCA 30X72X266 CM; DIO ZA CPU PERFORIRANE STRANICE | 1
prema nacrtu u PRILOGU 5.2.8. LIST 2c
|  |  | obračun po kompletu | kom | 1 |  | 0
| 43 | UO5 | UGRAĐENI ORMAR SA SEFOM- SA OTKLOPNIM VRATIMA I DIJELOM ZA GARDEROBU: KORPUS OPL U899 ST9, SOFT BLACK, FRONTE :OPL DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9 I OPL U899 ST9, RUČKICE METALNI PROFIL CRNE BOJE OKOMITO; DIM CCA 300X45X248CM, JEDNA VERTIKALA S BRAVICOM I 3 KLJUČA
prema nacrtu u PRILOGU 5.2.8. LIST 4c
NAPOMENA: PROVJERITI UGRADNJU I IZMJERU NA LICU MJESTA PRIJE IZVEDBE
|  |  | obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
| 44 | UO52 | UGRAĐENI ORMAR SA DIJELOM ZA CPU- IZRAĐENO OD KORPUS: OPL DEKOR HRAST HALIFAX NATURAL H1180 ST 37 FRONTA : OPL DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9, DIP ZA CPU PERFORIRANE STRANICE, DIM CCA 109X 57X216 CM
prema nacrtu u PRILOGU 5.2.8. LIST 4d
NAPOMENA: PROVJERITI UGRADNJU I IZMJERU NA LICU MJESTA PRIJE IZVEDBE
|  |  | obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
| 45 | UO6112 | UGRAĐENI ORMAR SA OTKLOPNIM VRATIMA,-KORPUS OPL U899 ST9, SOFT BLACK EGGER ili jednako vrijedan, FRONTE :OPL DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9 EGGER ili jednako vrijedan, RUČKICE METALNI PROFIL CRNE BOJE RAL 9005 OKOMITO, dimenzija (šxdxv) 196X40X266 cm
|  |  | obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 5.3.5. LIST 3
NAPOMENA: PROVJERITI UGRADNJU I IZMJERU UA LICU MJESTA PRIJE IZVEDBE
| 46 | UO7 | UGRAĐENI ORMAR SA SEFOM- IZRAĐENO OD KORPUS: OPL DEKOR HRAST HALIFAX NATURAL H1180 ST 37 FRONTA : OPL DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9 DIM CCA (ŠXDXV) 63X50X248 CM, S BRAVICOM I 3 KLJUČA
|  |  | obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 5.2.8. LIST 1a
NAPOMENA: PROVJERITI UGRADNJU I IZMJERU NA LICU MJESTA PRIJE IZVEDBE
| 47 | UO8 | UGRAĐENI ORMAR SA OTKLOPNIM VRATIMA-KORPUS OPL U899 ST9, SOFT BLACK, FRONTE :OPL DEKOR LIGHT GRAY CHICAGO CONCRETE F186 ST 9 I OPL U899 ST9,EGGER ili jednako vrijedan RUČKICE METALNI PROFIL CRNE BOJE OKOMITO; DIM CCA 166X40X266 CM
|  |  | obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 5.1.8. LIST 4a
NAPOMENA: PROVJERITI UGRADNJU I IZMJERU NA LICU MJESTA PRIJE IZVEDBE
| 48 | VM | METALNA ŠIPKA VJEŠALICA S 4 JEŠALICE, OVJEŠENO NA STROP I ZID
|  |  | obračun po kom | kom | 2 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.4.1. LIST 1
| 49 | WB1 | WHITE BOARD AIR Frameless magnetic whiteboard, 150X100 cm, white
dobava i doprema magnetne bijele ploče bez okvira., kao Rocada, Bi-Office ili jednakovrijedna.
Debljna ploče do 1 cm, površina pogodna za pisanje, upotrebu magneta,lakirana praškastim premazom.
u kompletu magneti, markeri za pisanje, magnetna spužvuca, polica za markere kloja se može skinuti.
uključeno sastavljanje i montaža na zid
|  |  | obračun po kom | kom | 6 |  | 0
| 50 | WB2 | WHITEBOARD 115X75 cm
dobava i doprema magnetne bijele ploče bez okvira., kao Rocada, Bi-Office ili jednakovrijedna.
Debljna ploče do 1 cm, površina pogodna za pisanje, upotrebu magneta,lakirana praškastim premazom.
u kompletu magneti, markeri za pisanje, magnetna spužvuca, polica za markere kloja se može skinuti.
uključeno sastavljanje i montaža na zid
|  |  | obračun po kom | kom | 1 |  | 0
| 51 | ZO1 | ZIDNA OBLOGA ZA TV
|  |  | obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
zidna obloga sa ugrađenim nosačem za TV monitor, ploča ANTRAZIT U963 DIAMOND GREY EGGER ili jednako vrijedan, sa letvicama iste boje i provodima za kablove i pristup kablovima
dimenzija (šxdxv) cca 287-191X40X292 cm
prema nacrtu u PRILOGU 5.3.5. LIST 2
NAPOMENA: PROVJERITI UGRADNJU I IZMJERU NA LICU MJESTA PRIJE IZVEDBE
| 52 | ZO2 | ZIDNA OBLOGA SVIJETLA
|  |  | obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
drvene letvice debljine 2 cm, visine 1 cm postavljene na zid prema shemi i sve bojanu u boju zida
dimenzija (šxdxv) cca 196X40X266 cm
prema nacrtu u PRILOGU 5.3.5. LIST 1
NAPOMENA: PROVJERITI UGRADNJU I IZMJERU NA LICU MJESTA PRIJE IZVEDBE
| 53 | ZV | ZIDNA VJEŠALICA :OPL U899 ST9, SOFT BLACK SA KUKICAMA ZA VJEŠANJE "GLJIVAMA" RAZNIH PROMJERA , U PLAVOJ, ŽUTOJ I ZELENOJ BOJI- 5 KOM, DIM CCA 80X2X266 CM
|  |  | obračun po kom | kom | 4 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.4.1. LIST 3
| 54 | ZV3 | ZIDNA VJEŠALICA :OPL U899 ST9, SOFT BLACK SA KUKICAMA ZA VJEŠANJE "GLJIVAMA" RAZNIH PROMJERA , U PLAVOJ, ŽUTOJ I ZELENOJ BOJI : 3 KOM; DIM CCA 40X2X260 CM
|  |  | obračun po kom | kom | 6 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.4.1. LIST 5
NAPOMENA: PROVJERITI UGRADNJU I IZMJERU NA LICU MJESTA PRIJE IZVEDBE
| 54 | ZV5 | ZIDNA VJEŠALICA :OPL U899 ST9, SOFT BLACK SA KUKICAMA ZA VJEŠANJE "GLJIVAMA" RAZNIH PROMJERA , U PLAVOJ, ŽUTOJ I ZELENOJ BOJI : 3 KOM; DIM CCA 66X2X260 CM
|  |  | obračun po kom | kom | 1 |  | 0
prema nacrtu u PRILOGU 6.4.1. LIST 6
NAPOMENA: PROVJERITI UGRADNJU I IZMJERU NA LICU MJESTA PRIJE IZVEDBE
VIII |  |  | NAMJEŠTAJ I OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0

## OSTALI RADOVI
AKD ZAGREB
IX |  |  | OSTALI RADOVI
PROSTOR | RB | STAVKA | OPIS | JED MJ | KOLIČINA | UKUPNO
OBJEKTI I
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI
| 1 |  | RUBNI KAMEN- SOKL
dobava, isporuka ipostavljanje rubnog kamena- sokla na objektu
boja i tip prema odabiru investitora
Količina navedena u troškovniku je pretpostavljena
obračun po m1 stvarno izvedenih površina (Obračun po dužnometru isporučenog i postavljenog)
|  |  | OBJEKT 1 | m1 | 15 | 0
IX |  |  | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0