## 0_OPCI
0. | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Sve radove izvesti do pune funkcionalnosti prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekata i stanja na gradilištu izvoditelj radova dužan je blagovremeno obavjestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja.
Sve mjere u nacrtima provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
U cijeni stavke treba ukalkulirati i sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do ugradbe ili primopredaje istog.
Sve eventualne nejasnoće treba izvođač riješiti s projektantom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti. Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu materijala koji se ugrađuje, od strane projektanta ili nadzornog inženjera i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe.
Sve eventualne nejasnoće treba izvođač riješiti s projektantom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti. Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu materijala koji se ugrađuje, od strane projektanta ili nadzornog inženjera i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe.
Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvođač dogovoriti s projektantom ili nadležnim nadzornim inženjerom.
Zabranjena je upotreba materijala - osnovnog ili pomoćnog, koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, osim ukoliko to nije dogovorno utvrđeno sa projektantom ili nadzornim inženjerom.
Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste od materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti i zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se ovih pravila izvoditelj ne pridržava može mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja gore navedenoga. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu.
Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Kvaliteta izvedenih radova:
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije.
Po završetku izvedenih radova, ali i u tijeku radova ukoliko je nužno zbog usklađivanja s drugim izvoditeljima, izvoditelj je dužan stalno čistiti radni prostor, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom ev. zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvoditeljem a sve na svoj trošak.
Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak.
Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu s nacrtima i detaljima izvedbe, prethodnom dogovoru s projektantom te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova.
Upis u građ. dnevnik
U građ. dnevnik obavezno evidentirati:
vremenske i ostale uvjete za vrijeme izvođenja radova, kvalitetu i stanje pojedinih podloga prije nastavka izvođenja završnih radova, uočene nedostatke i način njihovog otklanjanja, podatke o kontrolnim ispitivanjima, preuzimanje faza radova
Obračun
Obračun radova vršiti će se prema opisu u pojedinoj stavci odnosno u skladu sa važećim građevinskim normama.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički s nadzornim inženjerom.
Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak.
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene kojih se zajedno sa ovim općim uvjetima treba pridržavati .
Posebne opće napomene dane su u sklopu odgovarajućih grupa radova.
NAKNADNI RADOVI
Za naknadne radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom izvođač je dužan obavijestiti nadzornog inženjera. Izvođač je dužan dati ponudu za navedene radove, te će se nakon odobrenja nadzornog inženjera isti izvoditi. Za obračun naknadnih radova se izrađuje građevinska knjiga s dokaznicom mjera i pripadajućim obračunskim nacrtima koje pregledava i ovjerava nadzorni inženjer.
Za naknadne radove čiji se opisi nalaze u ugovornom troškovniku primjenjivati će se ugovorne jedinične cijene.
Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se evidentirati konačnim obračunom putem građ. knjige.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog materijala i sl.
U cijenu materijala uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka kod pojedinih vrsta materijala, sva potrebna ispitivanja, dobava certifikata i drugih dokaza kvalitete.
RAD
U cijenu materijala i rada uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka kod pojedinih vrsta materijala.
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji transport kao i čišćenje prostora u tijeku radova te odvoz šute i viška materijala s gradilišta.
Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
SKELE
Sve vrste skele bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu pojedinog rada osim fasadne skele.
Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumjeva se i prilaz istoj, te ograda. Ujedno su uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcija i sl.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvoditelju priznavati na ime naknade, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime građevina se mora zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen određeni rad, a investitor ipak traži da se radovi izvode, izvoditelj ima pravo računati naknadu po važećoj normi ali u tom slučaju izvoditelj snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu izvedenih radova.
To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature. Ukoliko dođe do kašnjenja u dinamici krivnjom izvoditelja, dodatne troškove snosi izvoditelj.
SPECIFIČNI UVJETI RADA
U cijenu radova potrebno je uračunati specifične uvjete rada unutar AKD-a. Radovi se moraju organizirati na način da minimalno ometaju rad okolnih odjela. Uračunati sva otežanja uvjeta rada, noćni rad, rad u smjenama, rad vikendima i specifičan rad u koordinaciji s osobljem AKD-a, specifičnim mjerama osiguranja i provjera ulaza. Uračunati položaj u gradu (Savska ulica) te s tim u vezi uvjete dobivanja potrebnih dozvola od strane gradskih službi.
FAKTORI
Na jediničnu cijenu radne snage izvoditelj ima pravo zaračunati faktor prema postojećim gospodarskim instrumentima na osnovu zakonskih propisa.
Izvođač faktorom obuhvaćai i slijedeće radove, koji se neće zasebno obračunavati kao naknadni rad, i to:
* kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, svu potrebnu mehanizaciju i sl.
* izvedbu privremenih pristupnih puteva u okviru gradilišta uključivo s prostorom za pranje mehanizacije
* nalaganje temelja prije iskopa,
* sva ispitivanja materijala,
* barake za smještaj radnika i kancelarije gradilišta,
* uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe,
* uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevnog materijala, inventara, pomoćnih objekata, itd.

## 1_RUS
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
Opći uvjeti i napomene
Sve radove treba izvesti u skladu sa opisima iz stavki troškovnika, te uz obaveznu provjeru stanja postojećih građevina na parceli, a uz poštivanje važećih normativa i tehničkih uvjeta, u kvaliteti traženoj projektom.
Pri radu se treba obvezno pridržavati odredbi Zakona o zaštiti na radu, kao i odgovarajućih pravilnika. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvoditelj ili njegov kooperant ne pridržava istih, treba mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu sa propisima. U tom slučaju svi troškovi prekida kao i troškovi investitora glede kašnjenja radova idu na teret izvoditelja, a prekid ne utječe na rok izvedbe radova.
Sve radove treba izvestipo uputama i pod nadzorom ovlaštenih projektanata i nadzornih inženjera.
Sve eventualne nejasnoće treba izvoditelj dogovoriti s investitorom ili nadzorom prije davanja ponude. Prije početka izvedbe radova, izvoditelj ili njegov kooperant dužan je predočiti detalje izvedbe radova i materijale za rad, i tek po pismenom odobrenju može otpočeti s radovima. Ukoliko iz voditelj ne riješi nedoumice ili detalje prije početka radova, sve eventualno nastale štete, prekide i nepredviđene radove dužan je nadoknaditi i izvesti na svoj trošak.
Sva šuta i otpadni materijal odvozi se na privremenu gradilišnu deponiju uređenu u skladu s odredbama pravila zaštite na radu. Kada se deponija napuni, odnosno najmanje svakodnevno, materijal sa privremene deponije utovaruje se u prevozno sredstvo i odvozi na gradsku deponiju. Izvoditelj je dužan redovito a najmanje svakodnevno održavati prilazne ceste do gradilišta i redovito ih čistiti od smeća, šute, prašine ; drugog materijala koji ih je tijekom manipulacije i prevoza uprljao. To se odnosi i na bilo kakvo zagađenje okoline (naročito ulja, benzin, boje, Iakovi).
U svim stavkama demontaže treba uzeti u obzir i prijenos svih demontiranih elemenata do gradilišne deponije. Isto treba uračunati u jediničnu cijenu rada, iako isto nije posebice navedeno u opisu stavke.
Kod svih stavki treba obvezno uračunati i potrebnu skelu za odgovarajuću visinu.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po GN za Odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), održavanje čistoće na pristupima, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta, a nije posebno specificirano.
| opis | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
1.1. | Demontaža drvenih, punih, jednokrilnih vrata sanitarija u pregradnom zidu. S odlaganjem na gradilišnu deponiju do odvoza.
| vrata jednokrilna | kom | 4 |  | 0
1.2. | Demontaža bravarske stijene u sklopu koje su i dvokrilna dijelom ostakljena vrata. Stijena ukupne dimenzije 310x240 cm. S odlaganjem na deponiju.
| stijena 310x240 cm | kom | 1 |  | 0
1.3. | Na dijelu pregradnih zidova koji se ruše skidanje kanalica za razvod instalacija, uključivo utičnice i eventualne prekidače. Prethodno obavezno otpajanje. Pohrana demontirane opreme na mjesto određeno od strane investitora radi moguće ponovne ugradnje na drugo mjesto. U cijenu rada uključiti pregled prije od strane ovlaštene stručne osobe, sve potrebne predradnje. | paušal | 1 |  | 0
1.4. | Rušenje pregradnih zidova od opeke, uključujući zidnu žbuku i keramiku, ukupne debljine cca 15 cm. Uključivo odvoz na gradilišnu deponiju. Obračun po m3 zida u sraslom stanju.
| pregradni zidovi | m3 | 4 |  | 0
1.5. | Rušenje zidne keramike sa zidova koji se ne ruše. Uklanjati na način da se minimalno ošteti žbuka.
|  | m2 | 40 |  | 0
1.6. | Demontaža ostale elektro opreme na zidovima i stropovima: kamera, senzora itd. U cijenu rada uključiti pregled prije od strane ovlaštene stručne osobe, sve potrebne predradnje. | m2 | 40 |  | 0
1.7. | Rušenje podnih keramičkih pločica u predprostoru i u sanitarijama, uključivo podne lajsne na prijelazima raznih podova. Rušiti s minimalnim oštećenjem podne podloge. S odlaganjem na gradilišnu deponiju.
|  | m2 | 25 |  | 0
1.8. | Demontaža leksana s metalne potkonsktrukcije ulazne nadstrešnice. S odvozom na deponiju. | m2 | 10 |  | 0
1.9. | Čišćenje betonskog podesta na krovu nakon demontaže klima uređaja: demontaža eventualnih vodilica, opšava i sl.radi sanacije curenja.
|  | paušalno | 1 |  | 0
1.10. | Demontaža ulazne bravarske četverodjelne stijene u sklopu koje su i jednokrilna, dijelom ostakljena vrata. Stijena ukupne dimenzije 398x250 cm. S odlaganjem na deponiju.
| ulazna stijena 398x250 cm | kom | 1 |  | 0
1.11. | Utovar i odvoz materijala (nastalog otpada) na gradsku deponiju, te deponij otpada prema zakonskim odredbama udaljenosti do 10 km.
a) | Šuta (kamionom do 3 t nosivosti) | m3 | 5 |  | 0
b) | Nesortirani otpad (kamionom do 3t nosivosti) | tura | 1 |  | 0
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0

## 2_SUHI
2. | SUHI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Prije početka izvedbe radova, izvođač je obvezan predočiti projektantu detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi. Tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvođača.
Sve radove po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima tog proizvođača. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Vezano uz specifičnosti gore navedenih radova, izvođač je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvođač je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Pregradni zidovi
izvođač stijena mora tijekom izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže biti u uskom kontaktu s isporučiteljima i izvođačima elektroinstalacija jake i slabe struje, instalacijama vode i odvodnje te ostalih instalacija i sistema koji se ugrađuju u sklopu stijene, jer svi ti elementi čine sastavni dio čija rješenja koordinira i kontrolira montažer stijene, a što je sve uključeno u jediničnu cijenu.
Potkonstrukcija stijena mora biti izvedena isključivo od nerđajućih materijala materijala (za što izvođač treba osigurati certifikat), pravilno dimenzionirana i izvedena.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradnju elemenata stijene, slaganje elemenata u cjelinu, kompletnu nosivu konstrukciju, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvođača stijene, koristeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom izvedbe radova treba obavezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradnje, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Spušteni stropovi
Izvođač stropa mora biti u toku izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže u uskom kontaktu s isporučiteljima i izvođačima elektroinstalacija jake i slabe struje, instalacije klime i ostalih sistema koji se ugrađuju iznad i u sklopu stropa, jer svi ti elementi čine sastavni dio čija rješenja koordinira i kontrolira montažer stropa, a što je sve uključeno u jediničnu cijenu izvedbe stropa.
Izvođač stropa mora biti tijekom izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže upoznat s izvedbom eventualno potrebnih slojeva toplinske i zvučne koji se ugrađuju iznad stropa, jer se potkonstrukcija i detalji moraju tome prilagoditi.
Potkonstrukcija ovješenog stropa mora biti izvedena isključivo od nerđajućih materijala (za što izvođač treba osigurati certifikat), pravilno dimenzionirana i izvedena. Kod projektiranja radioničke dokumentacije i izvedbe treba voditi računa ukoliko će strop tijekom uporabe biti izložen uvjetima povećane vlage i korozivnog djelovanja raznih plinova i isparenja, kako bi se predvidjeli odgovarajući materijali i načini zaštite.
Kod ugradbe u potresno aktivnim područjima treba konstrukciju ovješenog stropa prilagoditi odgovarajućim propisima.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata stropa (sa završnom obradom ploha po izboru projektanta), slaganje elemenata u cjelinu, nultu montažu, kompletnu nosivu konstrukciju i sve pripadne sidrene elemente i detalje, izvedbu rubnih detalja uz zidove, stupove, pregrade ili prodore kroz plohu stropa, kao i obradu stropa oko ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvođača stropa, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom treba također obuhvatiti sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i ugradbu, sve osnovne i pomoćne radnje, sve transporte, uskladištenja i pretovare do i na gradilištu, potrebne radne skele.
Izvedeni strop se obračunava po m2 tlorisne projekcije izvedenog stropa.
| opis | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupna cijena
2.1. | Izvedba pregradnog GK zida W112. Zid se sastoji od obostrane obloge dvostrukim GK pločama, s tim da je zadnja prema mokrim prostorima zelena vlagootporna, i podkonstrukcije od tipskih pocinčanih profila. Ispuna filcem od mineralne vune min. debljine 4 cm. Ukupna debljina zida 12,5 cm. Visina zida do ab stropa 300 cm. Uključivo brtvljenje spojeva sa susjednim plohama. Po postavi treba spojeve ploča gletati odgovarajućom masom i obje strane plohe zida pripremiti za završnu obradu - ličenje sa strane hodnika, odnosno oblaganje keramikom sa strane sanitarija. Sva potrebna podešavanja i prilagođenja u cijeni.
U cijenu uračunati sav potreban materijal i radove, završno gletanje ploča do bojanja. Po m2 zida.
- | zid W112 debljine 12,5 cm | m2 | 7.5 |  | 0
2.2. | Sve kao u prethodnoj stavci, samo zid za prolaz instalacija (kotlić i pisoar), ukupne debljine 15 cm.
- | zid W112 debljine 15 cm | m2 | 18 |  | 0
2.3. | Izvedba pregradnog GK zida W112, za zatvaranje novog ureda. Zid se sastoji od obostrane obloge dvostrukim GK pločama i podkonstrukcije od tipskih pocinčanih profila. Ispuna filcem od mineralne vune min. debljine 4 cm. Ukupna debljina zida 10,0 cm. Visina zida do blago kosog ab stropa visine cca 255 do 280 cm. U cijenu uključiti izvedbu spoja na profil nove fasadne stijene, te pripremu za ugradnju vrata. Uključivo brtvljenje spojeva sa susjednim plohama. Po postavi treba spojeve ploča gletati odgovarajućom masom i obje strane plohe zida pripremiti za završnu obradu - ličenje. Sva potrebna podešavanja i prilagođenja u cijeni.
U cijenu uračunati sav potreban materijal i radove, završno gletanje ploča do bojanja. Po m2 zida, bez odbijanja za vrata.
- | zid W112 debljine 10 cm | m2 | 6 |  | 0
2.4. | Izvedba knauf obloga: u niši ispred dvokrilnih vratiju, prema skladištu informatike, i na zid kod radnih stolova i polica. Jednostrana obloga dvostrukim gk pločama na pocinčanu potkonstrukciju. Sva priprema za jednostrano ličenje.
| jednostrana obloga | m2 | 7 |  | 0
2.5. | Izvedba glatkog spuštenog stropa u uredu i pretprostoru zgrade 8- Strop od jednostruke obloge gk ploča na pocinčanoj potkonstrukciji. Podgled bez vidljivih spojeva. Strop se minimalno spušta: potkonstrukcija direktno na ab grede. U cijenu uključiti i pripremu za montažu nadžbuknih stropnih lampi i ostale opreme. Uključivo sva potrebna priprema za ličenje, Q3 standardna.
| glatki strop od gk ploča 12,5 mm | m2 | 27 |  | 0
2. | SUHI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## 3_EPO
3. | EPOKSI POD
Opći uvjeti i napomene
Prije početka izvedbe izvoditelj je dužan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke materijala i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti s radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio ili u neodgovarajućoj kvaliteti radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti i izboru uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; sva potrebna uskladištenja i zaštite; sva osiguranja radova i materijala, kao i sve ostalo posebno specificirano u opisu stavke troškovnika; sve potrebne zaštitne konstrukcije, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
U cijenu uključiti specifičnu namjenu prostora, sva potrebna osiguranja, režime rada, provjere sigurnosti, zatim položaj u gradu, mogućnosti pristupa gradilištu
Sve podloge za polaganje podnih obloga potrebno je fino izravnati s masom za izravnavanje.
Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon što su provjereni svi potrebni uvjeti, kao što su kvaliteta podloge, vlažnost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje traži izvođač pojedinih vrsta radova.
Obračun izvršenih radova izvršit će se prema jedinici mjera u troškovniku, važećim normama, tehničkim uvjetima za pojedine vrste podova i izmjera na licu mjesta.
Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal i pribor, sav potreban rad, transport do gradilišta i na gradilištu, kao i sva sredstva zaštite na radu radnika na gradilištu.
HRN U.F2.017 Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga.
Količine podova u stavkama troškovnika odgovaraju površinama iz nacrta. Prije davanja ponude potrebno je provjeriti stanje i količine na licu mjesta i cijenom predvidjeti potrebne veće količine materijala radi otpada.
| opis | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
3.1. | Dobava materijala i izvedba novog eposki poda u uredu s predprostorom i podestom. Pod se izvodi na postojeći epoksi pod. U svemu nastojati ponoviti kvalitetu i izgled poda u ostatku etaže (osnovna boja, boja i gustoća "čipsa" itd) radi što boljeg uklapanja u cjelinu. Potrebno predočiti uzorke investitoru i projektantu na odobrenje!
Epoksidna podna obloga debljine 2-3 mm
a) | Priprema podloge strojno kugličnim sačmarenjem, brušenjem ili grebanjem. Priprema se izvodi radi odstranjivanja loših površinskih dijelova sa čišćenjem i usisavanjem, a sve radi kvaltitetne prionjivosti podne obloge za podlogu (vlačna čvrstoća min. 1,5 N/mm², tlačna čvstoća min. 25 N/mm²). Maks. vlaga u podlozi je 4%. Obračun po m² obrađene površine.
b) | Sanirati eventulana oštećenja i pukotine sa mješavinom epoksidne smole i punila na bazi kvarcnog pijeska i ugušćivača tj. epoksidnim mortom.
c) | Dobava i ugradnja dvokomponentnog, transparentnog temeljnog premaza na bazi epoksidne smole ispitan na prodor vlage kao StoPox GH 205. Potrošnja 0,3 - 0,4 kg/m². Svježi materijal posipati sa kvarcnim pijeskom granulacije 0,3-0,8 mm. Potrošnja 1 kg/m².
d) | Na grundiranu podlogu nanijeti izravnavajući sloj na bazi smjese epoksidne smole StoPox GH 205 i kvarcnog punila nazubljenim gleterom potrošnje cca. 0,8 kg/m². Dodatni sloj služi i kao blokator podizanja kapilarne vlage iz neizoliranih podloga (atest Polymer Institur P 3823-2).
e) | Dobava i ugradnja samorazlijevajuće obojene podne obloge na bazi epoksidnih smola kao npr. StoPox KU 601 u glatkoj varijanti. Potrošnja StoPox KU 601 cca. 1,8 kg/m² /mm. Mogućnost dekoracije sa listićima u boji kao npr. StoChips. Zahtjevi proizvoda: -visoka mehanička otpornost -visoka kemijska otpornost -vodonepropustnost -lako održavanje -protukliznost R-9 do R-10 -fiziološki neškodljivo -niska emisija VOC: max 320 µg/g (M+W Zander) -tlačna čvrstoća (DIN EN ISO 604): min. 100 N/mm² -savojna čvrstoća (DIN EN ISO 178): min. 50 N/m -ukupna debljina sistema 2-3 mm
U cijenu stavke uzeti u obzir sva otežanja izvedbe malih ploha. Obračun po stvarno izvedenoj površini.
| epoksi pod | m2 | 20 |  | 0
3.2. | Dobava i ugradnja zaštitne transparentne politure u mat izvedbi na suhu i čistu podlogu u 2 radna koraka kao npr. StoDivers P 120 ili jednakovrijedno.
U cijenu stavke uzeti u obzir sva otežanja izvedbe malih ploha.
| politura | m2 | 20 |  | 0
3.3. | Sve kao u stavci 3.1., samo za podove s kojih se uklonila keramika (predprostor i sanitarije), te prostor spremišta s postojećim epoksi podom. U cijenu uključiti pripremu podloge nivelirajućim slojem na podovima s kojih se uklonila keramika.
| nivelirajući sloj | m2 | 25 |  | 0
| epoksi pod slojevi a-e | m2 | 40 |  | 0
3.4. | Sve kao u stavci 3.2., za navedene prostorije | m2 | 40 |  | 0
3.5. | Dobava i ugradnja zaobljenog sokla u visini 10 cm od istog materijala kao i epoksi pod, uz spoj poda i obodnih zidova, u prostorijama bez keramike na zidovima. | m' | 55 |  | 0
3. | EPOKSI POD: |  |  |  | 0

## 4_STO
4 | STOLARSKI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Za svu stolariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti:
- sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale);
- sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih;
- sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe;
- sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke;
- ugradbu stolarije;
- završnu obradu;
- svo ostakljenje u kvaliteti i kvantiteti po opisu;
- sva brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha;
- slijepe dovratnike/doprozornike za ugradbu;
- završno obrađene finalne dovratnike;
- sve pokrovne, kutne i kitne letvice i profile;
- okvire za ugradbu, sva sidra i sidrene detalje i profile;
- drvene čepove za pokrivanje glava svih upuštenih vijaka;
- sav okov po izboru projektanta uključivo brave i ključeve, ručke ili prečke te odbojnike ili zaustavljače vratnih krila;
- komplet završno obrađenu unutrašnju prozorsku drvenu klupčicu;
- ugrađene podne odbojnike za sva vratna krila;
- bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradbu pl. tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka, po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1;
- završnu obradu vidljivih ploha po opisu iz troškovnika;
- sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
a/ | unutarnja stolarija
Dimenzije vratnih krila moraju odgovarati odredbama HRN-a D.E1.020. Materijal za izradu stolarije mora odgovarati odredbama HRN-a D.E1.011 (smreka).
Sva unutarnja stolarija ugrađuje se u suhoj ugradbi. Izrada, doprema i ugradba dovratnika za suhu ugradbu mora biti uključena u jediničnu cijenu stavke. U cijeni treba uključiti i dobavu i montažu te okivanje i pripasivanje finalnih dovratnika i krila, kao i pripasivanje kutnih i pokrovnih letvica, uključivo spajanje elemenata fasadnih stijena u cjelinu i pokrivanje spojeva odgovarajućim letvicama ili profilima, gdje su potrebne bez obzira ako nisu navedeni opisom stavke troškovnika.
Unutarnja vrata su izvedena s punim drvenim dovratnikom, završno ličenim lazurnim bojama, vratna krila su obostrano furnirana plemenitim furnirom i završno bojama lazurnim bojama, sve u tonu i boji po izboru projektanta. Ličenje izvesti u dva premaza, sa završnim premazom mat laka, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge za ličenje.
Vratno krilo izvodi se puno ili ostakljeno po opisu, sa ili bez nadsvjetla.
Vratna krila su glatka, obostrano obložena ultrapasom u boji.
ili
Vratna krila su glatka, obostrano furnirana plemenitim furnirom.
Kod vratnih krila gdje treba izvesti ventilacionu rešetku, cijenom stavke treba obuhvatiti dobavu i ugradbu tipskih plastičnih ventilacionih rešetki, veličine po opisu stavke.
Okov prvoklasni, brava obična (3 ključa po bravi), kvake, ukrasni štitovi ili rozete, sa elementima i priborom za pričvršćenje.
| opis | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
UNUTRAŠNJA STOLARIJA
4.1. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih zaokretnih unutarnjih vrata svj. mjere 65/210 cm, u građ. otvoru veličine 75/215 cm. Ugradba u pregradni zid od knaufa debljine 12.5 cm. Dovratnik puni drveni dimenzija d=5 cm. Vratno krilo puno, završno obloženo ultrapasom, bijele boje, prema odabiru investitora. Standardni okov (3 petlje, cilindrična brava, par kvaka s ključem, graničnik). U cijeni komplet završno ugrađena, obrađena i funkcionalna stavka, sva sidra i sidreni detalji. U nacrtu oznaka unutrašnje stolarije 1.
| desna | kom | 2 |  | 0
4.2. | Sve kao u prethodnoj stavci, samo vrata svjetlih dimenzija 75/210 cm, građevinskih 85/215 cm, u knauf zidu debljine 12,5 cm. U nacrtu stavka 2.
| desna | kom | 1 |  | 0
4.3. | Sve kao u prethodnoj stavci, samo vrata svjetlih dimenzija 85/210 cm, građevinskih 95/215 cm, u knauf zidu debljine 10 cm. U nacrtu stavka 3.
| desna | kom | 1 |  | 0
VANJSKA STOLARIJA
4.4. | Izrada, dobava i ugradnja vanjske 5-dijelne stijene. Stijena ukupnih dimenzija 398 x 250 cm, u sklopu kojih su jednokrilna zaokretna vrata, te dvokrilni prozor. Stijena aluminijska, od profila s prekinutim toplinskim mostom, ostakljena dvostrukim izo-staklom 6+23+6 mm. U donjem dijelu (fiksni parapeti i donji dio vratnog krila) vanjsko staklo armirano. U cijenu stavke uključene sve rubne lajsne, sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti.
| Shema vanjske stavke br.1 je dio troškovnika. | kom | 1 |  | 0
stijena 398x250 cm
4. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## 5_KER
5 | KERAMIČARSKI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Prije početka izvođenja radova, izvoditelj je obvezan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke pločica za oblaganje, i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade pločice koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Sve ugrađene pločice moraju obvezno biti klase po opisu iz stavke troškovnika, a ako isto nije specificirano, moraju biti "A" klase, kako za podno tako i za zidno opločenje.
podloga
Prije početka radova, izvoditelj je dužan provjeriti stanje podloge. Ista ne smije biti prljava, prašnjava, s aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno čvrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta, vlažna, neravna ili preglatka. Rad se ne smije izvoditi na podlozi koja je neprikladna za oblaganje.
Podloga mora biti izvedena u padovima po projektu. Eventualne neravnine mogu biti najviše do 0,5 cm /2,0 m za zidno oblaganje i 1,0 cm/2,0 m za podno oblaganje, ali samo kod polaganja pločica u mort. Kod polaganja pločica ljepljenjem nikakve neravnine nisu dopuštene.
Ukoliko podloga nije odgovarajuća, radovi se ne smiju otpočeti dok se ista ne dovede u stanje koje osigurava kvalitetan rad ili dok se ne odstrani i izvede nova ispravna podloga.
izvođenje radova
Pločice se polažu stranicu na stranicu, ako troškovnikom nije drugačije određeno. Redove pločica izvesti paralelno s vertikalnim plohama zidova. Opločenje podova izvesti od ulaznog praga prostorije koja se oblaže prema unutra. Rub zidnog opločenja kod špalete izvesti ravno i čvrsto, obostrano simetrično.
Oblaganje zidnih površina mora se vršiti tako da se dobiju ravne i vertikalne plohe, bez valova, izbočenja i udubljenja, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama. Horizontalne fuge su neprekinute po cijelom opsegu svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne se moraju izvesti pod visak, neovisno da li se oblaganje vrši naizmjeničnim fugama ili fugom na fugu. Oblaganje se vrši odozdo ka gore.
Kod zidnog opločenja gdje treba izvesti prodore za cijevi instalacija, pločice se ne smiju rezati po cijeloj širini, već moraju biti precizno skrojene i postavljene.
Oblaganje podnih površina mora se izvesti tako da se dobiju plohe bez valova, izbočenja i udubljenja, kao ravne plohe ili plohe u potrebnom nagibu, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama.
Ovisno o opisu stavke troškovnika, fuge treba izvesti u nepropusnoj (razni trajnoplastični ili kiselootporni kitovi) ili polupropusnoj izvedbi (cement s aditivima), sve u smislu točke 4.2. "Teh. uvjeta za izvođenje keramičarskih radova", kako za zidno tako i za podno opločenje. Fuge moraju biti međusobno paralelne, širine 2-3 mm, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve podnog i zidnog opločenja ili sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge. Isto se odnosi i na spojeve podnih ili zidnih ploha sa kadama i drugom sanitarnom opremom i priborom u kupaonicama i sanitarijama.
Gornji rub sokla i zidnog opločenja koje ne ide do stropa treba obavezno izvesti polukružno zaobljenom užljebinom od nepropusne smjese, po cijeloj dužini ruba opločenja. Isto treba uračunati u jediničnu cijenu izvedbe iako to nije posebno navedeno opisom stavke.
Ako se pločice polažu u cem. mort, isti mora biti kvalitete 1:3, cement obavezno portlad cement, pijesak frakcije 0-1 mm.
Kod podnih ploha koje se oblažu pločicama u cem. mortu isti mora biti debljine 2-3 cm. Ukoliko je mort deblji treba ga obavezno armirati laganom isteg mrežom, što treba uračunati u jediničnu cijenu.
Kod pločica koje se polažu ljepljenjem treba koristiti odgovarajuće ljepilo (glede kvalitete pločica i uvjeta oblaganja) a rad treba izvesti točno po uputi proizvođača ljepila.
Podloga za lijepljenje mora biti potpuno ravna, glatka, čvrsta i čista, odgovarajuće čvrstoće ne manje od čvrstoće produžne žbuke (za zidove) odnosno minimalno čvrstoće cem. žbuke 1:3 (za podove).
Ljepljenje pločica na zidove izvesti disperzionim građevinskim ljepilima, što se preporuča u stambenim prostorijama kao i drugim prostorijama s ujednačenom mikroklimom. Podloge koje jako upijaju treba prije početka radova dobro ovlažiti. Ljepilo se nanosi na smočene pločice u debljini sloja od 1-2 mm.
Po završetku radova potrebno je na 3 dana zabraniti promet i kretanje ljudi plohama. Do trenutka uporabe pod treba radi zaštitite posuti piljevinom.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
| opis | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
5.1. | Dobava i postava keramičkih pločica I klase na zid. Postava pločica fuga na fugu u keramičko ljepilo. Veličina pločica i boja po izboru investitora. Minimalno 4 uzorka pločice obavezno dostaviti na suglasnost. Fugiranje masom za fugiranje koja ima dodatak za vodonepropusnost. Sve uglove zapuniti kitom za tu namjenu, uključeno u jediničnu cijenu. Sve kutne spojeve odraditi s aluminijskim kutnim lajsnama, uključeno u jediničnu cijenu. Nabavna cijena zidne keramike do 25 E/m2+PDV. Obračun po m2 površine zida.
| rad | m2 | 75 |  | 0
| pomoćni materijal: fug masa, ljepilo itd | m2 | 75 |  | 0
| pločice: ______________________________ | m2 | 75 |  | 0
| alu lajsne | m1 | 12 |  | 0
5.2. | Izvedba hidroizolacije dijela poda i zidova u tušu u sistemu kao "Mapelastic" Mapei. Izvodi se u ukupno 3 sloja, svaki sloj deb. cca 2 mm, sa mrežicom (Mapeband traka). Nakon nanošenja prvog sloja ugraditi Mapeband traku, kutne elemente i manžete, trake međusobno ljepljene odgovarajućim ljepilom (sve u cijeni). Nakon toga se izvode još 2 sloja hidroizolacije, slojevi izvedeno okomito na prethodni sloj. Napomena: uskladiti s izvedbom epoksi poda!
| Kompletna izvedba i primijenjeni materijali i alati te detalji u svemu po tehnologiji proizvođača. S obradom spojeva (kuteva) ploha zidova i podova međusobno te obradom oko podnih slivnika u cijeni. Po m2 obrađene površine. | m2 | 8 |  | 0
5. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## 6_BOJ
6. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Prije početka izvedbe radova izvođač je dužan projektantu predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi boja, na osnovu čega će projektant odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se otpočeti sa radovima na tako odabran način. Gore navedeno neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvođača i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova.
Prilikom izvođenja radova mora se izvođač striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Ukoliko se izvedu radovi koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj boji, tonu ili kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova.
Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i odmašćenim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod manjih oštećenja treba izvođač podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno izvesti gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge do potrebne glatkoće, ako nije u stavci troškovnika drugačije navedeno. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.
Pri radu treba se striktno pridržavati pravila zaštite na radu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sve prostorije po završetku radova treba dobro prozračiti ili ventilirati.
Prilikom izvođenja radova izvođač treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe isto će izvođač očistiti i popraviti na svoj trošak.
Sav prostor koji je izvođač koristio treba nakon završetka radova dovesti u prijašnje stanje i počistiti sav prostor od svojeg smeća, šute i otpada.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale koji nisu standardni treba izvođač osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Svi ličilački radovi vezani uz stolariju i bravariju uključeni su u jediničnoj cijeni izvedbe odgovarajuće stavke stolarskih i bravarskih radova.
| opis | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
6.1. | Priprema podloge za bojanje stropa i podstropnih instalacija. Priprema uključuje čišćenje, otprašivanje i odmašćivanje specifičnih instalacijskih dijelova, kanala, rešetki, utora, bridova koji imaju mogućnost zadržavanja prašine, a sve u cilju onemogućenja padanja prašine prilikom nanošenja boje prskanjem.
|  | m2 | 160 |  | 0
6.2. | Priprema postojećih zidnih ploha za ličenje. Priprema se odnosi na uklanjanje postojeće boje, brušenje, zapunjavanje eventualnih pukotina, gletanje, impregnaciju. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal, sva otežanja rada uz strojeve,čišćenja i drugo.
| Obračun po m2, bez odbijanja za prozore ; | m2 | 300 |  | 0
6.3. | Bojanje zidova i zidnih obloga
Dobava materijala i ličenje zidova i stupova disperzivnom bojom u svijetlom tonu po izboru projektanta, u minimalno 2 sloja. Stavka uključuje pripremu podloge prema uputi proizvođača te pravilima struke, kao i potrebne ljestve / radnu skelu - maksimalna visina prostora do ccva 3,5 m.
| Obračun po m2 | m2 | 350 |  | 0
6.4. | Bojanje stropova
Dobava materijala i ličenje žbukanih stropova disperzivnom bojom u svijetlom tonu po izboru projektanta, u minimalno 2 sloja.
| Obračun po m2 stvarno ličenih stropova. | m2 | 160 |  | 0
6.5. | Ličenje u bijelo raznih postojećih instalacijskih cijevi, polica, kablova, kanala i slično, uz zidove i pod stropom, uključivo pripremu površine čišćenjem i temeljnim premazima. Bojanje bijelom bojom za PVC ili metal (prema tipu cijevi). Obračun po stvarnoj količini.
| do Ø 50mm | m1 | 300 |  | 0
6.6. | Ličenje postojećeg okruglog ventilacijkog kanala u radioni, u plavo. Uključivo sve potrebne predradnje, čišćenja, odmašćivanja, zaštite okolnih površina. Po m' kanala, fi cca 40 cm.
|  | m1 | 15 |  | 0
6.7. | Ličenje raznih punih metalnih ormara i ormarića po zidovima. U cijenu uključiti i eventualnu demontažu i ponovnu montažu, sve pripremne radove i materijale.
| ormarići do 2 m2 | kom | 10 |  | 0
6.8. | Ličenje postojećih prozora i vrata u radioni. Prozori drveni, smeđe boje. Ličiti dvokratno lazurnim premazima u smeđoj boji, sve prema uputi proizvođača, uključivo sve potrebne predradnje, zaštita okolnih površina, čišćenja i slično.
| obračun po m2 prozora | m2 | 12 |  | 0
| vrata jednokrilna po komadu | m2 | 2 |  | 0
6.9. | Ličenje postojećih bravarskih stijena (na fasadi i u unutrašnjosti između radione i predprostora). Stijene u gornjem dijelu ostakljene, u doljnjem pune. Ličiti u boju po odabiru investitora (svjetlo siva), sa svim potrebnim predradnjama, zaštitnim radovima.
| obračun po m2 bravarske stijene | m2 | 17 |  | 0
6.10. | Demontaža, čišćenje, ličenje i ponovna montaža postojećih vanjskih metalnih fiksnih žaluzina. Pojedine lamele demontiraju se sa fiksnog držača, čiste i lakiraju u boju po odabiru investitora (svjetlo siva, uskladiti s ostatkom bravarije). Lamele širine cca 10 cm. Po m2 žaluzine.
|  | m2 | 15 |  | 0
6.11. | Ličenje metalne potkonstrukcije nadstrešnice kod ulaza. Konstrukcija metalna rešetka od profila cca 20x20 mm. Ličiti u svemu kao vanjsku bravariju.
| Po m2 nadstrešnice | m2 | 9 |  | 0
6.12. | Ličenje postojećeg podgleda strehe radione u RAL 7035. Streha je od drvenih letvi dimenzija cca 2x5 cm.U cijenu rada uključiti sve potrebne predradnje, čišćenja podloge, rad na visini cca 3 m. Obračun po m2 strehe.
|  | m2 | 5 |  | 0
6.13. | Ličenje novog spuštenog stropa od glatkih gk ploča (ured i pretprostor u zgradi 8) disperzivnom bojom u svijetlom tonu po izboru projektanta, u minimalno 2 sloja.
|  | m2 | 26 |  | 0
6. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## 7_VODA
7 | INSTALACIJE VODOVODA I ODVODNJE I SANITARNA OPREMA
| opis | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije.
Jedinična cijena uključuje:
- | potrebne zaštite svega što treba štititi, uklanjanje zaštita nakon završetka radova,
- | sav rad, uključivo pomoćni; sve pripremne i završne radove;
- | sav materijal, osnovni i pomoćni;
- | sve potrebne građevinske radove na izvedbi instalacija: štemanja, šlicanja, probijanja zida itd. i zatvaranje šliceva i prodora nakon izvedbe instalacija (obrada do pripreme za bojanje),
- | čišćenje u tijeku izvedbe radova i završno čišćenje nakon završetka radova,
- | sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- | primjena mjera zaštite na radu i drugih propisa.
7.1. | Demontaža postojeće sanitarne opreme uz prethodno otpajanje instalacija: 3 wc školjke s kotlićima, dva umivaonika, pisoar, bojler i perilica.
7.2. | Demontaža postojeće vodovodne instalacije sanitarne mreže predmetnog prostora uključivo šlicanje zidova koji nisu predviđeni za rušenje ili rekonstrukciju a sadržavaju vodovodnu instalaciju te sva ostala građevinska pripomoć. Unutar predmetne rekonstrukcije demontira se cca 10 m vodovodne instalacije NO15 i NO20 te se šlicaju zidni i podni utori za potrebe demontaže cca 0,2×0,2×10 m. | paušal | 1 |  | 0
7.2. | Demontaža kompletne odvodnje sanitarija predmetnog prostora do postojećih vertikala cca 10 m. | paušal | 1 |  | 0
7.3. | Zamjena postojećih ventila novima.
a) | GLAVNI VENTIL
| Nabava, doprema i montaža glavnog ventila za lokalno zatvaranje vode. Ventil se smješta na mjesto po dogovoru. Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
b) | KUTNI VENTIL
| Dobava, donos i montiranje kutnih ventila, na navoj kvalitete (ISO 9001:2000). U stavku ulazi dobava, donos i montiranje kutnog ventila, sav potrebni materijal i rad do funkcionalnog stanja. Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0
7.4. | Dobava i ugradnja novog razvoda vodovodnih i odvodnih cijevi, sa svim potrebnim materijalom, ovjesom, izolacijom. | paušal | 1 |  | 0
7.5. | Dobava i montaža podne WC školjke s daskom i vanjskim vodokotlićem u sanitarni čvor (model Laufen, Grohe ili jednakovrijedno). Daska sporospuštajuća. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja WC školjke s daskom, niskog vanjskog vodokotlića, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog wc-a i vodokotlića sa svim potrebnim spojnim, brtvenim, pričvrsnim materijalom i radom, sve do potpune funkcionalnosti.
| komplet | kompl | 1 |  | 0
7.6. | Dobava, donos i ugradnja pisoara u sanitarni čvor (tip Laufen, Grohe ili jednakovrijedno). U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja pisoara sa skrivenim priključkom vode, sifona i ručnog mehanizma za puštanje vode, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Obračun po komadu komplet ugrađenog pisoara, sifona i ručnog mehanizma u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim, brtvećim, pričvrsnim materijalom i radom, sve do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
7.7. | Dobava, donos i ugradba umivaonika u sanitarijama koji se pričvršćuje na zid od opeke. U stavku uračunati mješalice koje se montiraju na umivaonik. U cijenu uključeno točno pozicioniranje vode i odvodnje cca 50 cm lijevo desno po zidu na kojem postoji voda.
Obračun po komadu komplet ugrađenog umivaonika i mješalice u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim, brtvećim, pričvrsnim materijalom i radom, sve do potpune funkcionalnosti.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
a) | umivaonik (širina 60 cm, dubina do 46 cm) tip Laufen, Grohe ili jednakovrijedno _______________. | kom | 1 |  | 0
b) | stojeće jednoručne poniklane mješalice za umivaonik (tip Grohe, Hansgrohe ili jednakovrijedno), s pomičnim ispustom i perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva Ø12mm za priključak vode sa sitima protiv nečistoće, komplet s kutnim ventilima DN15 spojeno na dovod vode. Obračun po kompletu. | kom | 1 |  | 0
c) | sifon za umivaonik | kom | 1 |  | 0
7.8. | Dobava i montaža tuš kade iz plastične mase, visine 15 cm, dimenzija 90x90 cm, do potpune funkcionalnosti. Uračunata zidna mješalica za toplu i hladnu vodu (tip Grohe, Hansgrohe ili jednakovrijedno), pripadajuća pokretna konzola sa zidnom šipkom, telefonskim tušem, te odvodna garnitura, sav montažni i ovjesni pribor, do potpune gotovosti. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1 |  | 0
7.9. | Dobava i montaža svog dovodnog i odvodnog materijala za perilicu rublja, slavina, sifon, sav potreban rad i materijal. | komplet | 1 |  | 0
7.10. | Dobava svog potrebnog materijala i sav rad potreban za izvedbu 5 litarskog bojlera za toplu vodu koji se smješra ispod umivaonika, uključivo s bojlerom. | komplet | 1 |  | 0
7.11. | Dobava, donos i ugradba sitne kupaonske opreme:
Obračun po komadu komplet ugrađene stavke u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim, brtvećim, pričvrsnim materijalom i radom, sve do potpune funkcionalnosti.
a) | Dobava i ugradnja beskontaktnog dozatora sapuna u pjeni na senzor. (tip. Tork ili jednakovrijedno). Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
b) | Dobava i ugradnja beskontaktnog dozatora papirnatih ručnika na senzor. (tip. Tork ili jednakovrijedno). Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
c) | držač wc papira. Držač se učvršćuje u zid. Nabavna cijena držača do 40 Eura+ PDV. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
d) | Dobava i postava ogledala iznad umivaonika. Ogledalo je širine 60cm, te visine 60cm. Ogledalo nema okvir, te se lijepi na zid. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
e) | kuke za odjeću u tušu | kom | 3 |  | 0
f) | četka za wc | kom | 1 |  | 0
g) | držač za papirnate podloške WC školjke. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
7. | INST. VODOVODA I ODVODNJE I SANITARNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0

## 8_NAM
8 | NAMJEŠTAJ
| opis | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
Svaka stavka podrazumijeva nabavu materijala, izmjeru na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta koji se daje na ovjeru projektantu, transport i montažu namještaja, spremno za uporabu, te njegovu zaštitu tokom trajanja gradilišta.
8.1. | Radno mjesto ured- zgrada 4
Radno mjesto sastavljeno je od radnog stola i pokretnog ladičara
8.1.a. | Radni stol, uk. dim. 160x75x75cm
Ploča stola izrađena od melaminskom folijom oplemenjene ploče iverice debljine 25 mm, iz standardne ponude mat dekora, rubovi obrađeni ABS trakom min. debljine 2 mm.
| Podnožje stola sastavljeno od 4 metalne noge međusobno povezane okvirom, izrađeno od plastificiranih (mat izvedba, ton po odabiru projektanat), čeličnih četvrtastih, međusobno zavarenih profila, presjeka 30x30 mm. Svaka noga opremljena je mikro regulacijskom nogicom. | kom | 1 |  | 0
8.1.b. | Pokretni ladičar, uk. dim. 35x67x68 cm
Predviđen za smještaj desno u odnosu na djelatnika. Izrađen od melaminskom folijom oplemenjene ploče iverice debljine 18 mm, rubovi obrađeni ABS trakom min. debljine 2mm. Sastoji se od 3 ladice, 1 plitka, 2 duboke, s centralnom bravicom, ručkice ukopne krom mat fi 35 mm. Kotačići za tvrde podloge, fiksni.
| sve komplet, oznaka u nacrtu RS1. Vrsta i boja materijala prema postojećem namještaju u uredu (svjetlo siva, RAL 7035, obavezno odobrenje od investitora na osnovu uzorka). | kom | 1 |  | 0
8.2. | nadogradnja ormara u uredu - zgrada 4
Izrada, dobava i montaža nadogradnji na postojeće ormare, visina do stropa (cca 5 cm niže, obavezno provjeriti visinu na licu mjesta!). Korpus i police izrađeni od iverala, dekora identičnog postojećim ormarima (svjetlo siva, RAL 7035), polica debljine 25 mm, korpus 19 mm, rubovi obrađeni ABS trakom min. debljine 2 mm.
Sve izraditi prema shemama OR1 i OR2, uz obavezno uzimanje mjera na licu mjesta. Boja, okov, bravica kao kod postojećeg ormara. Radionički nacrt i uzorak materijala potrebno predočiti projektantu na ovjeru.
| OR1: š/d/h: 80x44x cca 50 cm, s dvoja vrata i srednjom pregradom. | kom | 1 |  | 0
| OR2: š/d/h: 60x44x cca 50 cm, s jednim vratima. | kom | 1 |  | 0
8.3. | zatvorene zidne police u uredima
Izrada, dobava i montaža zidnih polica za registratore. Police za zaokretnim vratima, sve prema shemama. U cijenu uključiti i sav materijal za ovjes i/ili pričvršćenje na zid. Materijal kao u prethodnim stavkama. Ručkice i bravice po odabiru projektanta.
| P1: š/d/h: 80x30x72 cm, s dvoja vrata, srednjom pregradom i policom. | kom | 10 |  | 0
| P2: š/d/h: 40x30x197 cm, s jednim vratima i 5 polica. | kom | 1 |  | 0
| P2a: š/d/h: 80x30x197 cm, s dvojim vratima, srednom pregradom i po 5 polica u svakom dijelu. | kom | 1 |  | 0
| P2b: š/d/h: 80x40x200 cm, s dvojim vratima, srednom pregradom i po 5 polica u svakom dijelu. | kom | 4 |  | 0
| P2c: š/d/h: 80x60x200 cm, s dvojim vratima, srednom pregradom i po 5 polica u svakom dijelu. | kom | 1 |  | 0
| P2d: š/d/h: 80x60x200 cm, s dvojim vratima, jednom policom i garderobnom šipkom. | kom | 1 |  | 0
8.4. | Radno mjesto 2 u radionici
Radno mjesto sastavljeno je od dva dijela koji se međusobno spajaju u kutu (cca 135 stupnjeva).
8.4.a. | Radni stol dimezija (130-160)x80xh75 cm.
Ploča stola rezana u trapez, izrađena od iverice 25 mm, obrađene melaminskom folijom (povećane otpornosti za radne stolove!), iz standardne ponude mat dekora, rubovi laserski obrađeni ABS trakom min. debljine 2 mm.
Podnožje stola sastavljeno od 4 metalne noge međusobno povezane okvirom, izrađeno od plastificiranih (mat izvedba, ton po odabiru projektanat), čeličnih četvrtastih, međusobno zavarenih profila, presjeka 30x30 mm. Svaka noga opremljena je mikro regulacijskom nogicom.
8.4.b. | Radni stol dimezija (145-180)x80xh75 cm.
Izrađen od iverala sve kao kod 8.4.a.
Podnožje stola kao kod stavke a, samo s dvije noge, a drugi kraj vezati za potkonstrukciju prvog stola.
8.4.c. | Pokretni ladičar, uk. dim. 35x67x68 cm, sve kao u stavci 9.1.b.
Oznaka u nacrtima RS2.
| sve komplet | kom | 1 |  | 0
8.5. | Ormar u sanitarijama
Ormar dimenzija 100x40xh290 cm.
Izrada, dobava i montaža garderobnog ormara za odlaganje civilne odjeće. Sastoji se od donjeg dijela visine 210 cm, i gornjeg dijela visine 80 cm (10 od stropa, provjeriti visinu na licu mjesta!).
Korpus i police izrađeni od iverala, dekora identičnog postojećim ormarima (svjetlo siva, RAL 7035), polica debljine 25 mm, korpus 19 mm, rubovi obrađeni ABS trakom min. debljine 2 mm. Svaki dio (gornji i doljnji) ima dvokrilna vrata širine 50 cm, vertikalnu prečku po sredini, policu dolje za cipele i gore za sitne stvari, metalne nogice te okov za vješalice. Gornji dio ima vertikalnu ukrutu i police.
| OR3: š/d/h: 100x40x h290 cm ukupno | kom | 1 |  | 0
8.6. | Zidna polica u sanitarijama
Zidna polica dimenzija 50x40xh80 cm.
Izrada, dobava i montaža zidne police za odlaganje sanitarnog materijala i slično. Korpus i police izrađeni od iverala, dekora identičnog postojećim ormarima (svjetlo siva, RAL 7035), polica debljine 25 mm, korpus 19 mm, rubovi laserski obrađeni ABS trakom min. debljine 2 mm. Jednokrilnapuna vrata.
| P3: š/d/h: 50x40x h80 cm | kom | 2 |  | 0
8.7. | Radna ploha iznad perilice
Izrada, dobava i montaža radne plohe iznad perilice, od iverala 25 mm, s melaminskom obradom, kantirano laserki ABS min 2 mm, uključivo konzolne nosače.
| ploha 100x60 cm | kom | 1 |  | 0
8.8. | Klupa u tušu
Izrada, dobava i montaža klupe u tušu, od iverala 25 mm, s melaminskom obradom, kantirano laserki ABS min 2 mm, uključivo konzolne nosače.
| klupa 98x40 cm | kom | 1 |  | 0
8.9. | vrata prema garderobi - ured
Izrada, dobava i montaža dvokrilnih vrata u uredu, a prema serveru i garderobi. Dva krila se fiksiraju bočno u zid, odnosno namještaj, odignuta su od poda i nemaju dovratnik, gore slobodan zrak za hlađenje servera. Krila su u zatvorenom položaju u ravnini s vratima police P2. U cijenu uključiti sav okov i sve radove do potpune gotovosti.
| krila 2xcca 40xh200 cm | komplet | 1 |  | 0
8.10. | radne stolice
Dobava uredskih stolica s postoljem na kotačima za tvrde podloge, rukohvatima s podesivim visinama, naslonom podesivog nagiba, hidrauličkim podesivim tapeciranim sjedištem. Boja prema odabiru investitora i projektanta.
|  | kom | 4 |  | 0
8.11. | garderobna prečka
Dobava i ugradnja prečke za vješanje civilne i radne odjeće, te 6 vješalica. Prečka se ugrađuje u zidove, iznad postojećeg ormara servera.
| prečka mat inox fi 3 cm, 120 cm | kom | 1 |  | 0
8.12. | Radno mjesto ured- zgrada 8
Radno mjesto sastavljeno je od radnog stola i pokretnog ladičara
8.12.a. | Radni stol, uk. dim. 160x80x75cm
Ploča stola izrađena od melaminskom folijom oplemenjene ploče iverice debljine 25 mm, iz standardne ponude mat dekora, rubovi obrađeni ABS trakom min. debljine 2 mm.
| Podnožje stola sastavljeno od 4 metalne noge međusobno povezane okvirom, izrađeno od plastificiranih (mat izvedba, ton po odabiru projektanat), čeličnih četvrtastih, međusobno zavarenih profila, presjeka 30x30 mm. Svaka noga opremljena je mikro regulacijskom nogicom. | kom | 3 |  | 0
8.12.b. | Pokretni ladičar, uk. dim. 35x67x68 cm
Predviđen za smještaj desno u odnosu na djelatnika. Izrađen od melaminskom folijom oplemenjene ploče iverice debljine 18 mm, rubovi obrađeni ABS trakom min. debljine 2mm. Sastoji se od 3 ladice, 1 plitka, 2 duboke, s centralnom bravicom, ručkice ukopne krom mat fi 35 mm. Kotačići za tvrde podloge, fiksni.
| sve komplet, oznaka u nacrtu RS1a. Vrsta i boja materijala prema postojećem namještaju u uredu (svjetlo siva, RAL 7035, obavezno odobrenje od investitora na osnovu uzorka). | kom | 2 |  | 0
8.13. | bočni niski zatvoreni element s policama
Izrada, dobava i montaža niskih elementa, s policama za registratore. Element sa zaokretnim vratima, unutrašnjom pregradom, jednom policom, sve prema shemama. U cijenu uključiti i zajedničku gornju plohu iznad 3 elementa. Materijal kao u prethodnim stavkama. Ručkice i bravice po odabiru projektanta.
| P4: š/d/h: 80x60x75 cm, s dvoja vrata, srednjom pregradom i policom. | kom | 3 |  | 0
8.14. | Pomoćni radni stol u uredu zgrade 8, dim. 160x60x75cm
Ploča stola izrađena od melaminskom folijom oplemenjene ploče iverice debljine 25 mm, iz standardne ponude mat dekora, rubovi obrađeni ABS trakom min. debljine 2 mm.
| Podnožje stola sastavljeno od 4 metalne noge međusobno povezane okvirom, izrađeno od plastificiranih (mat izvedba, ton po odabiru projektanat), čeličnih četvrtastih, međusobno zavarenih profila, presjeka 30x30 mm. Svaka noga opremljena je mikro regulacijskom nogicom. | kom | 1 |  | 0
8. | NAMJEŠTAJ UKUPNO: |  |  |  | 0

## 9_RAZNO
9 | RAZNI RADOVI
| opis | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
9.1. | staklo nadstrešnice
Rad obuhvaća izradu, dopremu i ugradnju stakla za nadstrešnicu kod ulaza, kao zamjenu za leksan.
Staklo je samočisteće, kaljeno i laminirano, ukupne debljine 20 mm. U cijenu rada uključiti i sva spojna i pričvrsna sredstva, lajsne, sav rad i potreban pomoćni materijal.
Staklo se ugrađuje na postojeću metalnu konstrukciju od čel.rešetki.
| Obračun po m2 nadstrešnice | m2 | 10 |  | 0
9.2. | limeni opšav
Rad obuhvaća izmjeru, izradu, dopremu i montažu limenog opšava postojećeg betonskog podesta za klimu.
Nakon demontaže klima uređaja potrebno je sanirati mjesto prodora instalacija i prodora vode u interijer, premazati hidroizolacijskim premazom, te izvesti zaštitni pokrov od valovitog lima, boje i kvalitete kao na ostatku krova, s odvodom prema krovnom odvodnom kanalu.
| U cijenu rada uračunati san potreban materijal, predradnje, rad na visini, sve do potpune gotovosti. | m2 | 10 |  | 0
9.3. | sitna štemanja
sitna uštemavanja postojećih električnih instalacija u zidu od opeke koji se ne oblažu.
U cijenu rda uključiti štemanje i naknadno zatvaranje i gletanje do pripremljenosti za ličenje.
| štemanje i zatvaranje | m1 | 10 |  | 0
9. | RAZNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## 10_ELEKTRO
10 | RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA
| opis | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
10.1. | otpajanje instalacija
Prije početka rušenja otpajanje vodova koji će se uklanjati ili na kojima će se vršiti prilagodbe. Uz provjeru svakog izvoda da je bez napona.
|  | paušalno | 1 |  | 0
10.2. | Izvedba novih izvoda ili pomjeranje postojećih na novu lokaciju (prekidači u novim zidovima za stropnu rasvjetu u sanitarijama, utičnica za perilicu, spoj za bojler, utičnica i rasvjeta kod ogledala).
| prekidači jednostruki za paljenje stropne rasvjete | kom | 4 |  | 0
| utičnica perilica | kom | 1 |  | 0
| utičnica bojler postojeći (tuširanje) | kom | 1 |  | 0
| utičnica bojler 5 l | kom | 1 |  | 0
| izvod za senzorsku slavinu | kom | 1 |  | 0
| izvod za sušilicu ruku | kom | 1 |  | 0
| izvod za dispenzer papira za ruke | kom | 1 |  | 0
10.3. | zamjena rasvjetnih tijela
Dobava i montaža novih rasvjetnih tijela u sanitarijama, predprostoru i spremištu.
| Nadgradne senzorne strop led lampe za sanitarije, fi cca 15 cm | kom | 5 |  | 0
| Nadgradna zidna led lampa iznad umivaonika | kom | 1 |  | 0
| Nadgradne stopne lampe kao zamjena za postojeće u predprostoru i spremištu. | kom | 10 |  | 0
10.4. | zamjena ventilatora u sanitarijama
Zamjena postojećeg ventilatora u wc kabinama novima (jedan u kabini, jedan u tušu).
|  | kom | 2 |  | 0
10.5. | Sitnije eventualne prilagodbe elektro kanalica u uredu prilikom izvedbe namještaja. | paušalno | 1 |  | 0
10.6. | Pomjeranje postojeće unutrašnje klima jedinice u uredu radi izvedbe ormara. U cijenu uključiti sve radove potrebne za potpuno funkcionalnu klimu na novoj poziciji, cca 1 metar izmaknutoj. | paušalno | 1 |  | 0
10.7. | Sva potrebna testiranja prije konačnog puštanja u promet, atesti itd. | paušal | 1 |  | 0
10.8. | Razvod struje za dva redovna radna mjesta i dva pomoćna radna mjesta. Razvod nadžbuknim kanalicama. Po radnom mjestu predvidjeti set od 4 utičnice i 4 usb utičnice.
| kanalica | m1 | 7 |  | 0
| set utičnica 4+4 | kom | 4 |  | 0
10.9. | Dobava i ugradnja stropne rasvjete u uredu i predprostoru zgrade 8. Lampe ugradbene u spušteni strop.
| tip lampe: ____________________ | kom | 3 |  | 0
10. | RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA UKUPNO: |  |  |  | 0

## rek
REKAPITULACIJA OBJEKTI 4 i 8
0. | OPĆI UVJETI
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
2. | SUHI RADOVI | 0
3. | EPOKSI PODOVI | 0
4. | STOLARSKI RADOVI | 0
5 | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
6 | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI | 0
7 | INSTALACIJE VODOVODA I ODVODNJE I SANITARNE OPREME | 0
8 | NAMJEŠTAJ | 0
9 | RAZNI RADOVI | 0
10 | RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA | 0
| OBJEKTI 4 i 8 - UKUPNO bez PDV-a: | 0

## ukupna rekap
REKAPITULACIJA OBJEKTI 3, 4 I 8
1. | OBJEKT 3 bez PDV-a
2. | OBJEKTI 4 i 8 bez PDV-a
CIJENA bez PDV-a
PDV 5%
CIJENA s PDV-om
ZA PONUDITELJA